職能單元代碼	MPM4R2424v2
職能單元名稱	尋找故障及維修/矯正複雜電路
領域類別	製造／生產管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 標定故障 / 藉由參考電路圖、規格、原理圖和/或諮詢技術顧問確定電路/系統功能和特性…等。 / 檢查並正確解釋內建的故障指示器和錯誤代碼…等，並予以記錄。 / 正確隔離電路【註1】與電源…等。 / 使用正確和適當的技術【註2】、程序、工具和測試設備【註3】驗證或標定故障…等。 / 將故障紀錄至標準操作程序中。 / # 維修/矯正故障 / 使用正確和適當的技術、程序、工具和設備、修理、替換或調整電路/系統以符合標準規範或製造商的…等要求。 / 使用正確和適當的技術、程序、工具和設備進行檢查和測試電路/系統…等，以符合現場或製造商的標準規範。 / 根據標準作業程序維修/整改報告記錄…等。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 迴路特性。 / # 與電路有關的危險。 / # 相關的監管要求。 / # 內建裝置指出的錯誤。 / # 電路隔離程序。 / # 通用電氣測試儀器及其應用。 / # 測試電路的常用技術。 / # 電路故障的記錄/報告要求。 / # 將電路返回到標準規範的適當技術/程序。 / # 現場/製造商的電路標準規範。 / # 記錄電路整流的要求。 / # 任何適用的工業標準、國家/中華民國國家標準…等。使用個人防護裝備。 / # 職業安全衛生的工作實務和程序。
職能內涵 / (S=skills技能)	# 使用診斷技能來識別和修正錯誤的操作。 / # 管理多個流程。 / # 解釋和使用相關電路圖、標準規範、原理圖…等。 / # 定位讀取/記錄內建故障指示器…等。 / # 解釋錯誤代碼文件。 / # 將電路與電源隔離。 / # 標記隔離的電路。 / # 驗證隔離的電路。 / # 使用適當的測試設備、工作技術和工具以確認/定位電路故障。 / # 記錄/報告電路中的故障。 / # 修理/調整電路。 / # 根據標準規範確認電路。 / # 記錄電路的整流。
評量設計參考	# 評量之關鍵面向/能力證明之證據： / # 受評者是否能夠在新的和不同情境下，持續地應用本單元所涵蓋的職能。 / # 二、評量情境與特定資源： / # 本單元可以在工作中、在工作時間外或兩者切換中進行評量。當評量發生在工作時間外，須使用適當的模擬來反映現實狀況。 / 本單元可與任何其他單元一同評估，以處理與執行故障診斷、維護/矯正複雜電路、品質、溝通，材料處理、紀錄和報告，或其他需本單元涵蓋的技能和知識…等之要求。 / # 評量方法： / # 評量員應該蒐集有效、充分、最新和真實…等的證據。可以通過多種方式蒐集證據，包括直接觀察，業務主管報告、專項工作、樣本和提問…等。提問技巧不應該超出本單元要求的語言、讀寫和計算…等之職能。 / # 受評者必須能使用所需的工具、設備、材料和文件…等。受評者必須被允許參考任何相關的工作場所程序、產品和製造規範、守則、標準、手冊和參考資料…等。
說明與補充事項	# 電路：一個複雜的電路被定義為相依電路。 / # 適當的技術：測試電壓、電流、頻率、極性、相位、相序、電路連續性、絕緣電阻、接地連續性…等。 / # 測試設備：連續性測試儀、電流表、電壓表、萬用表(三用電表)、勾式測試儀表、功率表、陰極射線示波器…等。

更新紀錄
2020年修訂職能內容。