職能單元代碼	MPM3R2250v2
職能單元名稱	由1000伏特交流電壓或1500伏特直流電壓供電之電氣設備的電線、電纜與插頭
領域類別	製造／生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	計畫準備裝入可撓曲電線、電纜與插頭 / ## 計畫並準備工作，確保遵循職業衛生安全政策及程序，同時根據要求排出工序。 / ## 根據要求及諮詢相關人員後之書面指示，決定可撓曲電線、電纜與插頭操作條件與等級。 / ## 就條件與等級選擇可撓曲電線、電纜與插頭，滿足其標準與要求。 / ## 根據作業流程取得完成工作之必需素材，並依工作要求加以檢查。 / ## 根據作業流程取得執行工作所需之工具、設備和測試裝置，並就正確作業及安全進行檢查。 / ## 根據組織要求，在不損及絕緣層與導體前提下，準備可撓曲電線、電纜。 / 裝入可撓曲電線、電纜與插頭 / ## 遵循職業安全衛生規範。 / ## 根據組織要求，為單層絕緣金屬框架設備接上地線。 / ## 根據組織要求，維持雙層絕緣設備之完整性。 / ## 根據組織要求，將導體接上端子，以確保所需極性之效應。 / 測試設備操作與安全性 / ## 根據組織作業流程，對連接至電動設備之電線、電纜與插頭進行適當測試，以確保安全的安裝及作業。 / ## 根據已建程序，持續檢查工作品質。 / 找出並修復可撓曲電線與插頭之故障 / ## 根據作業流程，應隔離電氣設備與所裝可撓曲電線與插頭。 / ## 遵循其他職業安全衛生規範。 / ## 根據作業流程，目視檢查所裝可撓曲電線與插頭，以發現任何異常或明顯損壞或故障情形。 / ## 根據作業流程，確認所裝可撓曲電線與插頭之故障，決定欲換構件，並記錄明細。 / ## 必要時，根據作業流程修復所裝可撓曲電線與插頭之故障。 / ## 執行任何偶發事件前，根據作業流程取相關人員之核可。 / 提供狀態報告 / 根據作業流程，完成狀態報告並通報之。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業安全衛生相關規範 / # 國家標準規定之低壓電安裝相關規範 / # 可撓曲電線、電纜與插頭安裝標準作業流程 / # 可撓曲電線、電纜與插頭種類及應用 / # 可撓曲電線、電纜與插頭安裝知識 / # 可撓曲電線、電纜與插頭故障排除知識
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 國家標準規定之低壓電安裝規劃與組織能力 / # 可撓曲電線安裝技術能力 / # 電纜與插頭相關安全測試能力 / # 撰寫工作業務紀錄與報告
評量設計參考	評量證據 / ## 能將電線、電纜插頭連接到電氣設備。 / ## 能準備將可撓曲電線、電纜與插頭接上1000伏特交流電壓或1500伏特直流電壓。 / ## 能安全進行1000伏特交流電壓或1500伏特直流電壓的操作部份。 / ## 能更換並修復1000伏特交流電壓或1500伏特直流電壓之可撓曲電線、電纜與插頭。 / ## 能連接、更換並修復設備內之可撓曲電線、電纜與插頭。 / ## 能測試可撓曲電線、電纜、插頭及設備。 / ## 能根據作業流程，於所裝可撓曲電線、電纜與插頭發現並修復故障。 / ## 能提供安裝及檢測狀態報告。 / 評量情境與資源 / ## 評量必須在真實或模擬工作場域進行。 / ## 相關工具、設備、材料。 / ## 工作場域資訊記錄系統、規範及程序。 / ## 相關生產及製造規格、標準手冊及參考資料。 / 評量方法 / ## 直接觀察受評者於工作或模擬情境時的行為表現。 / ## 透過受評者專案工作報告進行提問。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。