職能單元代碼	MPM3R1843
職能單元名稱	進行機械測試
領域類別	製造/生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	了解測試需求並安排時程 / 檢視測試要求以找出欲測試的樣品、及相關測試方法與設備/儀器 / 找出樣品、製備/測試方法和/或設備相關的危險及企業控管措施 / 若情況合適，計劃工作順序以利多個樣品的產量最佳化 / 收取樣本並準備測試件 / 利用標準作業程序記錄樣品 / 記錄樣本說明，參照規格與注意事項進行比較，並報告差異之處 / 若情況合適可根據機械測試要求準備測試件與標準 / 確保樣品從收件到報告結果的可追溯性 / 使用前檢查設備 / 根據測試方法要求設立設備/儀器 / 根據相關企業及操作程序執行使用前及安全檢查 / 找出故障或不安全的組件及設備，並向適當人員報告 / 若適用的話，利用規定程序檢查設備校正 / 將偏離校正的設備/儀器獨立放置 / 測試樣品以確定機械特性 / 根據測試方法要求操作設備/儀器 / 如情況適當利用規定方法在所有測試件及標準進行測試/程序 / 根據操作程序關閉設備/儀器 / 處理並解釋數據 / 記錄測試數據，注意異常的觀察結果 / 確保計算後的數值符合預期 / 根據企業程序記錄並報告結果 / 若有需要，根據企業程序估計並記錄量測不準確度 / 理解數據及/或結果中的趨勢，並迅速向適當人員報告偏離規格或異常的結果 / 確定是否明顯的程序或設備問題導致異常的數據或結果 / 維持安全的工作環境 / 使用已確立的工作作業流程及個人保護設備，藉此確保個人及其他實驗室內人員的安全 / 將衍生廢棄物及環境影響減至最低 / 確保以安全方式收集實驗室及危險廢棄物以進行後續處理 / 按要求謹慎保管儲存設備、使用後測試件及備份樣本 / 維持實驗室紀錄 / 將核准數據輸入實驗室資料管理系統 / 維護企業資訊及實驗室數據的機密與安全 / 根據企業程序維護設備及校正工作日誌
職能內涵 / (K=knowledg知識)	作為測試/程序基礎的機械準則及概念 / 測試目的 / 作為測試/程序基礎的計量學 / 設備/儀器操作及測試相關的準則和概念 / 設備/儀器關鍵組件的功能 / 對修改設備/儀器變數後測試的影響 / 準備樣品的程序 / 基本設備/方法故障排除的程序 / 校正程序 / 以適當單位及精度得出結果的計算步驟 / 企業及/或法律的可追溯性要求 / 相關衛生、安全及環境的要求
職能內涵 / (S=skills技能)	利用儀器進行定性及/或定量分析 / 理解測試方法及程序 / 樣品準備程序 / 進行校正檢查 / 作為測試/程序基礎的計量學，包括估計不確定度 / 利用儀器進行定性及/或定量分析 / 維持並評估試劑 / 基本設備/方法故障排除 / 利用適當單位及精度準備校正圖表並計算結果 / 運用理論知識理解數據的整體特徵並得出相關結論，例如找出超出正常範圍或人為等異常結果 / 追蹤並取得人為結果的明顯因素 / 根據企業程序記錄並告知結果 / 維護樣品的安全性、完整性、可追溯性、子樣品、測試數據、結果及文件
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / ##### 蒐集足夠資料以滿足目標需求 / ##### 相關產業領域之知識 / 評量所需情境與特定資源 / ##### 與他人互動，進行開發過程的合作性質 / ##### 取得所需資源 / 適當情境與模擬環境 / 評量方法 / 準確理解測試方法/程序 / 根據規定方法準備及測試樣品 / 執行校正檢查（若有需要） / 依照企業標準及/或製造商規定安全地操作測試設備/儀器 / 運用材料物理性質之基本知識理解數據的整體特徵並得出相關結論 / 找出異常的結果，例如超出正常範圍或人為結果 / 追蹤並取得人為結果的明顯因素來源 / 向管理人或外部服務技術員告知問題 / 根據企業程序記錄並溝通結果 / 維護樣本安全性、完整性、子樣本、測試數據/結果及文件 / 配備適當測試設備/儀器、標準及材料的標準實驗室 / 檢視受評者在一段時間內獲得的測試數據/結果，並檢查結果的準確性、一致性及時效性 / 檢視受評者完成的測試紀錄及工作場域文件 / 觀察受試者執行一套機械測試及樣品準備程序 / 來自同儕及管理人的回饋 / 口頭或書面詢問機械準則及概念、測試方法及企業程序
說明與補充事項	作業規範 / 參考產業作業規範及/或國際標準時，應使用最新版本 / 標準、規範、程序及/或企業要求 / SOPs / 其他相關國際標準，例如： / ISO 5269 紙漿-物理測試用化驗單的準備 / ISO 9142:2003 黏合劑 - 測試接頭用標準實驗室老化條件下選擇指南 / 藥品優良製造規範 / 校正及維護時程 / 數據品質程序 / 企業紀錄及報告程序 / 設備啟用、操作及關閉程序 / 材料安全數據表 / 材料、生產及產品規格 / 國家測量規章及準則 / 優良實驗室操作規範 / 生產和實驗室時程 / 品質手冊、設備及程序手冊 / 標準作業程序 / 作為測試/程序基礎的機械準則及概念 / 作為測試/程序基礎的機械準則及概念可能包括： / 物質、原子間力及分子間力與物質狀態 / 質量、重量、力、壓力及能量 / 內聚/附著力、摩擦力及滑脫阻力 / 彈性、硬度、延展性、延伸性、材料強度、彈性極限、彈性模數及極限應力 / 電學概念，包括電場、伏特、電流、電阻及交流電/直流電 / 彈性、硬度、材料強度、塑性、滲透性及分散 / 準備樣本及測試件 / 準備樣本及測試件可能包括以下流程： / 切割 / 修整 / 機械加工 / 蝕刻 / 機械測試及程序 / 機械測試及程序可能包括： / 黏著強度 / 材料的彈性性質及強度 / 滑脫阻力及摩擦力 / 黏度及扭力矩 / 潛變及耐久性 / 磨耗、硬度、衝擊、壓痕及抗穿透性 / 利用壓力計和測力計進行壓力及/或真空測試 / 測試 / 測試可能包括以下方法： / 控制起始材料、製程中材料及成品 / 研究結構材料的來源 / 基本的企業流程故障排除 / 危險 / 危險可能包括： / 微生物和與土壤有關的試劑 / 化學物質，例如酸和溶劑 / 尖銳工具和手工具 / 可燃液體及氣體 / 低溫技術，例如乾冰及液態氮 / 壓力下的流體，例如蒸氣和工業用氣體 / 火源 / 服務干擾或中斷 / 活動機械或掉落物品造成的壓碎、纏繞及切割等情況 / 危險控制措施 / 危險控制措施可能包括： / 確保能使用服務中斷方式 / 辨識及觀察危險警告及安全標示 / 標示樣品及危險材料 / 根據標示、材料安全數據表及製造商指示處理並儲存危險材料與設備 / 找出並報告操作問題或設備故障 / 定期使用企業程序清潔設備和工作區 / 使用個人保護衣及設備，例如安全帽、聽力防護具、手套、安全眼鏡、工作服及防護靴 / 遵循已建立的人工操縱程序 / 向適當人員報告異常的排放、放電和空氣污染物，例如噪音、光、固體、液體、水/廢水、氣體、煙、蒸氣、煙霧、臭味及微粒 / 紀錄 / 紀錄可能包括： / 測試和校正結果 / 設備使用、維護及修理歷史 / 故障和不安全的設備