職能單元代碼	MPM3R2447v2
職能單元名稱	電路除錯與維修／校正
領域類別	製造／生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	找出故障所在 / 對照電路圖、規格表、原理圖或與技術顧問討論，以判定及了解電路功能與特性。 / 檢查內建的故障指示器與錯誤碼並正確地判讀，同時依照標準作業程序記錄。 / 以正確的方式切斷電路【註1】的電源供應。 / 使用正確與適當的技巧【註2】、程序、工具、檢驗設備【註3】驗證錯誤或找出故障的位置。 / 依照標準作業程序記錄故障。 / 修復故障之處 / ## 使用正確與適當的技巧、程序、工具、設備，修理、替換、調整電路，以符合規格表或製造商要求。 / ## 使用正確與適當的技能、程序、工具、設備，以符合現場或製造商規格表的方式檢查與測試電路。 / ## 依照標準作業程序記錄修復報告。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 電路特性 / # 與電路相關的危害 / # 內建裝置顯示的錯誤類型 / # 電路隔離程序 / # 常見的電路檢驗工具與應用 / # 常見的電路檢測技術 / # 電路故障與修復記錄規範 / # 讓電路恢復符合規格的技術 / # 現場、製造商的電路規格表
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 判讀內建故障指示器的數據或紀錄 / # 判讀及使用線路圖與規格表 / # 電路與電源供應隔離之技術能力 / # 電路運作異常之診斷能力 / # 電路運作異常之修復能力 / # 撰寫修復工作業務紀錄與報告
評量設計參考	評量證據 / ## 能找出電路故障所在。 / ## 能完成修復電路故障。 / ## 了解本單元所應具備之職能內涵。 / 評量情境與資源 / ## 評量必須在真實或模擬工作場域進行。 / ## 相關工具、設備與材料。 / ## 工作場域資訊記錄系統、規範及程序。 / ## 生產及製造規格、標準手冊及參考資料。 / 評量方法 / ## 直接觀察受評者於工作或模擬情境時的表現。 / ## 透過受評者專案工作報告進行提問。 / ## 可與其他使用基本電路除錯與修復的單元一同進行評量。
說明與補充事項	電路：基本的電路具有一個迴路以及一個輸出端。單一的迴路可由一個或多個裝置控制，輸出後可能控制一個或多個裝置等。 / 適當的技巧：包括檢驗電壓、電流、頻率、極性、相位、電路連續性、絕緣電阻及接地阻抗等。 / 檢驗設備：包括連續性測試儀、電表、電壓計、萬用電錶、夾式電流表及瓦特計等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。