職能單元代碼	MPD4R2486v2
職能單元名稱	使用電腦輔助設計系統繪製電氣系統圖
領域類別	製造／製程研發
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備繪製電氣系統圖【註１】 / 依工作性質判別電氣圖需求。 / 遵循常規與規範程序，確認專案規格【註2】中工作所需的電氣圖細節【註3】。 / 依既定程序選用工作所需的軟體工具與設備。 / 繪製電氣系統圖 / 遵循職業安全衛生風險控制措施。 / 依專案電氣系統規格判斷所需的電氣圖與配置圖設計類型。 / 解讀電氣系統元件的技術數據，判斷電氣圖須涵蓋參數。 / 使用適當軟體工具依標準協定【註4】繪製電氣圖。 / 檢查電氣圖的正確性並確認符合專案規格。 / 依安全性與指定工作成果，選擇處理意外情況的解決方案。 / 完成電氣系統圖 / 交付電氣系統圖予適當人員檢查正確性與專案規格符合性。 / 視需要進行修改、新增或更正，並重新交付電氣系統圖以取得最終核准。 / 依規範程序進行電氣系統圖建檔作業。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 電氣識圖 / 電腦模型與應用系統 / 電腦模型及設計與製圖系統 / 工程平面圖示理論 / CAD區域及實體模型 / CAD系統相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	職業安全衛生風險管控能力 / 溝通協調能力 / 專案規格解讀及規劃能力 / 電腦輔助設計系統操作技術能力 / 撰寫電氣系統圖建檔紀錄並呈報實務
評量設計參考	一、評量證據 / 能繪製各類電氣圖、製作繪圖集與文件。 / 能解讀並運用技術數據與規格。 / 能選擇適當元件與材料【註5】。 / 能完成2D與3D電腦模型設計、操作進階電腦輔助系統與指令。 / 能利用繪圖技巧製作電氣工程產品、程序、系統或服務之設計圖。 / 管理、處理、儲存與存取繪圖數據。 / 能充分應用繪圖相關系統、設備與工具【註6】。 / 能於電氣工程報告與規格書中應用CAD系統工具與知識。 / 能應用繪圖技巧、設計程序等知識完成複雜電氣設備設計，並完成相關紀錄。 / 二、評量情境與資源 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 職業安全衛生相關規範、流程與說明。 / 適切工作環境、設備與材料。 / 適用於學習的正規環境。 / 三、評量方法 / 評量者提供模擬情境，評估受評者依相關要求與條件識別電氣設計需求之能力。 / 評量者提供模擬情境，受評者實際進行與完成電氣圖之設計。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 評量者設計題庫，評估受評者對相關職業安全規範與流程之了解。
說明與補充事項	【註1】電氣系統圖：如2D和3D繪圖格式與各種常見電氣系統產品，如採交流電的裝置、高壓與低壓且每階超過400安培的裝置、單一或多重租用、功率因數校正等。 / 【註2】規格：可從設計資訊、客戶要求、草圖、初步配置圖和／或實地調查中取得。 / 【註3】電氣圖細節：如供應商與製造商型錄的零件與材料等。 / 【註4】標準協定：如有關電氣系統繪圖的國家標準與企業標準協定。 / 【註5】元件與材料：如尺寸、限制與接合方式、公差與表面材質、基準點與幾何公差等。 / 【註6】繪圖相關系統、設備與工具：如繪製電氣圖所需的數位化與掃瞄設備。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。