職能單元代碼	MPD5R2482v2
職能單元名稱	安裝並調整PID控制迴路
領域類別	製造／製程研發
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備PID控制迴路【註1】工作 / 依文件或諮詢了解控制問題性質，建立工作範圍。 / 取得主管意見以確保與他人有效協調工作。 / 依程序確認工作所需材料的來源。 / 取得並檢查工作所需的工具、設備與測試儀器是否安全且正常運作。 / 解決PID迴路控制問題 / 視需要嚴格依職業安全衛生要求與程序，個別檢查程序控制器、傳送器、轉換器與迴路控制。 / 依包含測量值與計算值的已知解決方案，處理解決可預測的程序迴路控制問題。 / 依程序撰寫程序迴路控制問題解決方案的書面說明文件。 / 依安全性與指定工作成果，選擇處理意外情況的解決方法。 / 依能源永續原則解決問題，並確保不損害設備、周圍環境與公共設施。 / 完成工作並提供結果報告 / 遵循職業安全衛生風險控制措施與程序。 / 依程序完成結果報告並通知主管。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 控制系統簡介【註2】 / PID控制術語【註3】 / PID控制靜態特性 / PID控制系統改變影響 / 控制模式類型 / 設定值與PID需求改變之影響
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 控制模式測試能力 / PID工作台試驗能力 / PID控制模式應用能力 / 控制器選項應用能力 / 參數調試方法能力 / 迴路功率需求控制能力 / 調校與安裝控制迴路【註4】能力 / 撰寫PID控制迴路安裝與調整紀錄並呈報實務
評量設計參考	一、評量證據 / 能於現有控制迴路中判斷控制器的操作參數。 / 能配置與調校現有控制迴路中的控制器，以符合特定操作參數。 / 能配置與調校控制器以符合一個特定功能。 / 能運用基本知識與技能提供適當解決方案。 / 能完成相關工作結果報告。 / 二、評量情境與資源 / 相關硬體設備，如PID控制器。 / 評量人員須具備PID安裝調試能力及知識。 / 三、評量方法 / 評量者提供模擬情境，評估受評者對PID控制迴狀況辦別之能力。 / 評量者提供模擬情境，評估受評者對PID控制器配置與調校之能力。 / 評量者提供模擬情境，評估受評者對意外事件處理之能力。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	【註1】PID控制迴路：須使用液壓或氣壓控制器與微處理機控制器，並解決以下至少兩個問題：於現有控制迴路中判斷控制器的操作參數、配置與調校現有控制迴路中的控制器以符合特定操作參數、配置與調校控制器以符合一個特定功能等。 / 【註2】控制系統簡介：如迴路控制零組件、開啟與關閉迴路控制、迴路控制方塊圖等。 / 【註3】PID控制術語：如程序控制專有名詞、增益與比例帶的轉換等。 / 【註4】調校與安裝控制迴路：如控制閥應用、控制閥特性、調校控制迴路等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。