職能單元代碼	MPD4R2488v2
職能單元名稱	排除控制系統錯誤
領域類別	製造／製程研發
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備排除控制系統【註1】錯誤 / 透過文件、測試或主管諮詢以理解問題性質，建立工作範圍。 / 依職業安全衛生要求判斷是否需進行運作系統測試或測量，必要時依安全程序進行。 / 取得主管意見以確保與他人有效協調工作。 / 依程序確認工作所需材料的來源。 / 依程序取得並檢查工作所需的工具、設備與測試儀器是否安全且正常運作。 / 找出最終控制元件及與相關設備錯誤 / 利用測量值與計算值並應用相關程式、控制閥、致動器與定位器知識以找出故障。 / 視需要拆卸設備元件並妥善保管零件以免遺失或損害。 / 再次檢查故障元件並確認故障狀態。 / 取得授權人員同意並安全地應對意外情況發生。 / 依能源永續原則找出故障，並確保不損害設備、電路、周圍環境與公共設施。 / 修正最終控制元件與相關設備的錯誤 / 依職業安全衛生要求與程序，個別檢查設備。 / 依程序找出並取得修正錯誤所需的材料。 / 進行錯誤修正並維修，且確保不損害其他零件、設備與電路。 / 依程序測試維修有效性。 / 重新組裝設備並進行最終測試，準備恢復使用。 / 依能源永續原則維修，並確保不損害設備、電路、周圍環境與公共設施。 / 完成除錯與修正活動 / 遵循職業安全衛生風險控制措施與程序。 / 依程序進行工作區清潔，並確保工作區域安全。 / 撰寫控制閥維修書面說明文件。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 控制閥閥體類型與特性 / 調整構件類型及流量特性 / 電池接觸器介紹 / 氣、油壓缸類型
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 閥體類型應用能力 / 入位與調整構件配置能力 / 控制閥選擇【註2】能力 / 信號校準與調整控制閥定位器能力 / 氣、油壓缸測試【註3】能力 / 撰寫維修紀錄並呈報實務
評量設計參考	一、評量證據 / 能條理清晰且有效率地找出故障。 / 能在不造成損害情況下更換、修正並維修元件。 / 能完成維修書面說明文件。 / 能運用所需的技能與知識提供適當解決方案。 / 二、評量情境與資源 / 評量者須具備控制閥、制動器等裝置應用能力與相關知識。 / 相關硬體設備，如控制閥、活塞及彈簧膜片制動器等。 / 三、評量方法 / 進行個案討論，評估受評者對程序中最終控制元件錯誤判別能力。 / 評量者提供模擬情境，評估受評者對控制元件修正之能力。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	【註1】排除控制系統：須使用至少兩種最終控制元件與其相關設備，例如控制閥類型（以應用類型分類）可能有添加閥、液位控制閥、溫度控制閥、流量控制閥與壓力控制閥等。 / 【註2】控制閥選擇：如控制閥目的、尺寸、特性等。 / 【註3】氣、油壓缸測試：測試動力缸、伸張與收回力、制動和返回模式。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。