職能單元代碼	MPD6R2491v2
職能單元名稱	提供工業控制系統解決方案
領域類別	製造／製程研發
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	準備提供工業控制系統【註1】解決方案 / 依性能規格、狀況報告與相關人員諮詢結果，判斷工業控制系統問題的範圍。 / 依與工作人員諮詢結果規劃活動以符合預定時程。 / 依程序取得並檢查所需工具、設備與測試儀器是否安全且正常運作。 / 提供工業控制系統解決方案 / 運用工業控制系統設備與電路操作知識、特性與應用方法，研擬控制問題解決方案。 / 依程序取得每個工業控制系統問題的參數、規格與性能要求。 / 評估工業控制系統問題的解決辦法，以提供最佳解決方案。 / 依安全性與指定工作成果，選擇處理意外情況的解決方法。 / 依能源永續原則，有效解決問題並確保不浪費材料或損害設備、周圍環境與公共設施。 / 測試並記錄工業控制系統問題的解決方案 / 遵循職業安全衛生風險控制措施與程序。 / 測試工業控制系統問題解決方案，以判定有效性並視需要適時調整。 / 以文件記錄解決方案，包含須遵循風控措施的執行說明【註2】。 / 依程序記錄工業控制系統問題與解決方案。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 控制放大器導論 / 工業傳感器導論 / 國際單位制衡量方法 / 工業最終控制元件【註3】導論 / 工業控制系統介紹【註4】 / 工業控制迴路與控制信號【註5】
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 放大器操作與配置能力 / 放大器運算能力 / 傳感器速度測量能力 / 傳感器位置測量能力 / 各類工業控制系統操作、測試及修正能力 / 撰寫工業控制系統問題與解決方案紀錄並呈報實務
評量設計參考	一、評量證據 / 能提供工業控制系統問題解決方案。 / 能識別工業控制系統問題範圍。 / 能依問題條件取得適當電子裝置及電路參數、規格與性能要求。 / 能測試工業控制系統問題並提出解決方案。 / 能依程序記錄選擇解決方案的原因。 / 能運用所需技能與知識提供適當解決方案。 / 二、評量情境與資源 / 評量者須精熟工業控制系統實務與相關知識。 / 遵循職業安全相關規範。 / 三、評量方法 / 進行個案討論與分析，評估受評者對工業控制系統之了解。 / 評量者提供模擬情境，受評者實際進行工業控制系通相關問題分析與提出解決方案。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	【註1】工業控制系統問題：須為至少四個工業控制系統問題提供解決方案，如程序控制、速度控制、位置控制。 / 【註2】執行說明：備註說明須具備工作場所作業執照，才能於工作場所直接接觸交流電高過50伏特或直流電高過120伏特的機械設備。 / 【註3】工業最終控制元件：如導論、電磁設備、閥門、固態開關裝置等。 / 【註4】工業控制系統介紹：如自動控制、開閉環控制、控制系統評估、雙位控制、比例積分微分控制（P+I+D）等。 / 【註5】工業控制迴路與控制信號：如導論、控制迴路、轉換器（直流交流雙向轉換）、多工傳輸等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。