職能單元代碼	MPD2R2490
職能單元名稱	操作手動系統
領域類別	製造／製程研發
職能單元級別	2
工作任務與行為指標	規劃及準備工作 / 找出安全議題以符合企業／現場要求 / 由相關人員及文件【註3】中，找出工作要求 / 根據企業／現場要求及文件，找出並確認機械設備【註1】狀態 / 根據製造商建議及現場要求，進行機械設備的作業前檢查 / 視情況，辨認團隊中的團隊及個別角色及職責，且必要時，協助提供在職訓練 / 操作【註4】機械設備 / 根據現場和／或企業操作程序，找出並操作手動控制系統元件 / 於機械設備之設計、企業或現場要求的限制內，操作機械設備 / 監控並觀察機械設備以利偵測異常運作情況 / 依據製造商及企業／現場程序，採取糾正行動以修正異常狀況 / 完成紀錄 / 根據企業／現場程序，更新紀錄，並報告及記錄機械設備問題、移動、異常及狀態
職能內涵 / (K=knowledge知識)	相關環境及職業安全衛生之法規 / 企業程序 / 工廠設計圖及製造商手冊 / 電廠和電力系統常見規劃入門 / 相關機械設備、地點、操作參數 / 相關的地方法規 / 企業紀錄程序 / 泵和馬達之類型和特性 / 閥門、阻尼器和制動器之類型和特性 / 解讀機械設備圖及製造商手冊 / 應用企業紀錄程序 / 辨認機械設備狀態 / 操作機械設備 / 有效溝通
職能內涵 / (S=skills技能)
評量設計參考	評量證據：能於下列各種常見情況下，展現一致表現 / 下列各項知識及應用：職業安全衛生規定、法規、企業／現場安全程序、企業／現場緊急程序 / 準備及規劃工作 / 就地操作機械設備 / 處理意外事件時，能運用基本知識及技能提供適當的解決辦法，並將上列項目的整體評估納入考量
說明與補充事項	機械設備：如直流及交流配電系統；高壓變壓器；分接頭切換器；高壓開關設備；擺動燃燒器裝置；燃燒操作；除塵設備；灰燼或粉塵設備；氫／密封油差壓控制器；定子溫度控制器；氫溫度控制器；氨劑量控制器；進料加熱器液位控制器；二次空氣及煙道氣阻尼器；轉動定位設備；旋轉式空氣加熱器的轉動定位設備；吹灰收縮設備；回流閥控制；冷凝器液位控制；冷凝器逆洗設備；油溫控制器；汽輪機填函蓋密封控制器；閥門、制動器和阻尼器（電動、液壓、氣動和手動）：監督、報警和控制設備等。 / 安全標準 : 如職業安全衛生法規、企業安全規則、相關國家機械設備標準等之相關章節等。 / 資訊和文件來源 : 如口頭或書面通訊、企業安全規則文件、企業操作說明、專用電腦設備、企業／現場常設和操作說明、企業日誌、製造商操作維護手冊、設備及報警手冊等。 / 技術和操作指標 : 如刺激（聽覺、味覺、觸覺、視覺）；遠端或現場指標及記錄器；計算機和警報（視覺和／或聽覺）等。 / 通訊 : 如透過電話、雙向無線電、呼叫機、電腦（電子郵件）、操作日誌（書面或口頭）等。 / 測試 : 如備用機械設備測試和維護後操作測試等。 / 可諮詢、提供或獲得指示的適當人員 : 如主管／團隊負責人（或同等人員）、系統控制員／電動設備操作員／單位控制員（或同等人員）、技術和工程人員（或同等人員）、維修人員、其他操作人員（或同等人員）等。 / 測試、除錯、操作工具 : 如高壓測試儀、證明無電設備、電動或手動工具、控制系統設備和專用測試設備等。 / 操作環境可能面臨惡劣天氣條件、潮濕／嘈雜／多塵／炎熱區、連續操作期間，或遠離操作的機械設備（由機械狀態的遠端指標及其他監控設備協助操作）等。 / 單元作業 : 如固定機械設備移動、工廠移動，自動系統假故障、超出範圍運作的自動系統、自動系統元件故障等。