職能單元代碼	MPD2R2485v2
職能單元名稱	組合、安裝、連接控制裝置和開關設備
領域類別	製造／製程研發
職能單元級別	2
工作任務與行為指標	準備組合、安裝、連接控制裝置和開關設備 / ## 找出、取得、了解特定工作區的職業安全衛生規範。 / ## 遵守準備工作時的職業安全衛生風險控制措施。 / ## 取得並理解工作說明，包括設計圖及佈線圖等。 / ## 向主管取得意見，以確保與他人有效協調工作。 / ## 依據常規及程序，取得工作所需之材料。 / ## 取得並檢查工作所需的工具、設備、測試儀器是否安全且能正常運作。 / 組合、安裝、連接控制裝置和開關設備 / 遵守進行工作時的職業安全衛生風險控制措施。 / 必要時，嚴格依照職業安全衛生要求及程序，個別檢查電路。 / 根據工作說明、標準及常規，安裝開關設備／控制裝置【註1】、進行互連等。 / ## 根據工作說明，實施例行品檢。 / ## 嚴格依照職業安全衛生風控措施、工作說明、產業標準等，測試完成的配電盤。 / ## 遵守回報非常規事件給直屬主管的程序。 / ## 以能源永續原則，有效進行工作，不浪費材料或損害設備、周圍環境或公共設施等。 / 檢查組妥控制裝置及開關設備之品質 / ## 遵守完成工作時的職業安全衛生風險控制措施。 / ## 根據工作說明、產業標準、常規，檢查組妥之配電盤品質等。 / ## 組妥元件需進行修正時，採用指定解決方案。 / ## 根據常規，正確完成工作報表並通知適當人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 衛生安全規範相關之安全議題 / # 開關設備和其他設備類型 / # 標籤和編號原則 / # 元件配置圖 / # 開關設備和控制裝置的選擇方式 / # 接地、電力和控制電路之導線尺寸 / # 設備與配件之配置方法
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 標準作業程序書(SOP)分析與撰寫 / # 製作裝置設備相關規格書 / # 解讀配線圖及示意圖 / # 電力電路及元件之組合安裝能力 / # 控制電路及元件之組合安裝能力 / # 控制裝置和開關設備組合之品質檢測
評量設計參考	評量證據 / ## 能完成組合、安裝、連接開關設備及控制裝置。 / ## 能遵守組合說明。 / ## 能正確選擇並放置開關設備及控制裝置。 / ## 能進行連接，且不損壞開關設備／控制裝置。 / ## 能遵守品質程序、處理意外事件時。 / ## 能運用基本知識及技能提供適當的解決辦法，並將上列項目的整體評估納入考量等。 / 評量情境與資源 / ## 相關配置圖先備文件。 / ## 相關硬體裝置設備。 / ## 符合職業安全衛生規範的工作場所模擬情境。 / 評量方法 / ## 直接觀察者受評進行組合、安裝、連接控制裝置和開關設備的實際操作。 / ## 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / ## 諮詢受評者的直屬主管有關受測者平日執行業務的表現。 / ## 顧客滿意度調查表。
說明與補充事項	控制裝置：欲證明具備本單元之職能，受評者需組合至少兩個不同控制板，並應包括基本公共設施及一般供應主開關、計量器及子主要控制裝置等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。