職能單元代碼	MPD4R2483v2
職能單元名稱	裝設人機介面及工業網路
領域類別	製造／製程研發
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備裝設人機介面及工業網路【註1】 / 依工作規格判斷控制系統的範圍與性質。 / 確認控制系統應遵循的安全與相關法規要求。 / 依工作規格與程序控制系統知識，判斷控制設備與互連元件需求以及其安排方法。 / 裝設人機介面及工業網路 / 找出控制設備的製造商規格與合理限制，並與程序參數與控制要求進行比較。 / 依程序參數、控制要求與環境條件選擇相容的控制設備。 / 視需要向製造商取得特定控制設備的國際防護等級證據。 / 依比例運動、流量、迴路程序特性、最佳尺寸、幅度、程序壓力處理能力與環境因素，選擇控制閥。 / 選擇互聯纜線與管線 / 選擇控制纜線與設定類型，以符合環境條件與互連需求。 / 選擇符合容量與壓力需求的管線與配件尺寸。 / 依場地工程圖判斷纜線與管線的路線長度。 / 記錄程序控制系統 / 依組織程序記錄選擇程序控制系統的原因，如計算結果。 / 依組織程序記錄程序控制系統安排與規格，並轉交適當人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範與現場作業程序 / 控制系統網路概論 / 工業網路概論【註2】 / 常見信號調節與儀器類型 / 類比與數位信號概論 / 遙測元件與系統【註3】 / 分散式控制系統【註4】概論 / SCADA／觸控螢幕系統概論 / 系統伺服器與智慧設備概論
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 遵循職業安全衛生相關規範與現場作業程序之規定 / 監控系統軟、硬體安裝能力 / 監控系統應用與測試能力 / 控制演算法設計能力 / 撰寫控制系統裝設專案紀錄與呈報實務
評量設計參考	一、評量證據 / 能依規範與作業程序安裝控制系統。 / 能設定人機介面控制系統。 / 能為控制系統安裝工業網路。 / 能完成控制系統安排、選用項目規格與選擇原因相關紀錄。 / 處理意外事件時，能運用所需之技能及知識提供適當的解決辦法。 / 二、評量資源與情境 / 相關軟硬體設備，如氣壓式、數位式遙測系統、相關管線。 / 評量者須具備人機介面設計與工業網路相關知識與技術。 / 三、評量方法 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者對人機介面安裝與設定之能力。 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者對工業網路設定之能力。 / 評量者進行個案討論，評估受評能否適切選擇纜線與管線選。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	【註1】安裝與設定人機介面及工業網路：於兩個程序控制系統安裝與設定人機介面與工業網路，每個程序控制系統須有一個以上的輸入與最後控制元件。 / 【註2】工業網路概論：如CANopen、ControlNet、Ethernet。 / 【註3】遙測元件與系統：如類比信號、數位信號、信號調節；氣壓式、數位式、資料匯流排式。 / 【註4】分散式控制系統：階層式與分散式系統差異、功能性與地域性分配、分散式控制系統主要元件。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。