職能單元代碼	MPD3R2495v2
職能單元名稱	評估可程式控制器和應用相關控制系統零件
領域類別	製造／製程研發
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	確認評估範圍 / 確認並應用安全電氣作業規範。 / 找出職業安全衛生相關規範【註1】，並注意自動化安全【註2】、風險管理與組織程序。 / 確定可程式控制器與相關控制系統零件的需求。 / 確保取得適當支持，包括具執照的電氣與技術專業人員協助【註3】。 / 確定評估任務所需分析與圖形的軟體和技術。 / 與利害關係人探討與評估相關事宜。 / 研究可程式控制器應用【註4】的永續性【註5】影響。 / 建立可程式控制器應用特徵 / 檢視可程式控制器控制的設備、機器與程序的功能與特性。 / 辨別可程式控制器系統與零件的特性及功能。 / 檢視可程式控制器程式設計與功能。 / 確定系統整合原理、技術、信號調節與電源介面。 / 辨別網路連結、系統監控、數據蒐集與系統控制選項。 / 評估可程式控制器應用 / 確定應用零件的適用性，包括感測器或轉換器、可程式控制器的輸出設備、信號調節與介面。 / 建立控制器功能、可程式控制器編輯軟體【註6】與程式設計的適用性。 / 確定應用程序使用的網路、系統控制及數據與通信協議和標準【註7】，以及網路佈局【註8】、人機介面與圖形使用者介面的適用性。 / 評估應用是否符合職業安全衛生相關規範、作業標準【註9】以及風險管理程序。 / 回報結果 / 以文件記錄評估結果。 / 提供文件，如配置圖、程式、流程圖、狀態圖與檔案等。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 工程環境中可程式控制器與相關控制系統零件應用特性 / 電力對人體的影響 / 高電流電壓與自動化系統 / 超低壓與低壓及高壓應用相關知識 / 可程式控制器架構與技術知識 / 人機介面與圖形使用者介面相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 可程式控制器與相關控制系統設備及零件規格需求分析 / 可程式控制器系統與應用評估計畫之專案管理能力 / 人機介面與圖形使用者介面技術應用能力 / 研究可程式控制器應用的永續性影響 / 撰寫與呈報可程式控制器系統與應用評估專案紀錄
評量設計參考	評量證據 / 能遵循職業安全衛生、法規與風險管理程序等相關規範。 / 能找出可程式控制器相關系統與零件、整合原則與技術。 / 能研究可程式控制器應用的永續性影響。 / 能評估與應用基本電氣和電子原理、控制原理、控制器程式設計原理與技術、軟體基礎分析、圖形技能與技術、以及程式設計的適合性。 / 能依應用規格進行評估應用零件的安全性、經濟性與適用性。 / 能回報並以文件記錄結果。 / 評量情境與資源 / 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 符合實務工作的環境、裝置及設備。 / 符合職業安全與衛生相關規範及作業程序。 / 必要時提供適當的學習和評量協助。 / 提供特殊需求人士使用的所需設備與支援。 / 評量方法 / 評量受評者的績效符合標準且表現水準具一致性，並能應用基礎知識。 / 觀察受評者進行任務情況，以及對基礎知識的解讀與應用。 / 評量可於專案相關的實際或模擬環境條件下進行，並需要過程證據。
說明與補充事項	【註1】職業安全衛生相關規範：如職業安全衛生法律與規章、相關標準、國內外工程與技術協會與組織的作業規範、風險評估、立案要求、安全作業規範等。 / 【註2】自動化安全：如對於緊急停止、故障安全設計、系統互鎖與資訊完整性的仰賴。標準適用於一般機械的設計與使用，以及「安全相關的電氣、電子及可程式控制電子系統的功能安全性」等。 / 【註3】技術專業人員協助：如對潛在危險性要素的技術支援與建議，包括高壓、帶電流體載體、以超低電壓連接高電流控制電壓；專業技術支援：包括專業電動馬達驅動器與控制器、鑄造、合金焊接等。 / 【註4】可程式控制器應用：如工業（如馬達控制器、故障檢測器及電源控制器）、多軸機床控制、程序自動化、貼標籤及棧板裝載、工業分散控制系統、遊樂設施等。 / 【註5】永續性：如符合所有法規要求、符合所有產業協定與最佳參考指南，儘量減少流程、減少職業安全衛生對員工、社區與客戶的負面影響等。 / 【註6】可程式控制器編輯軟體：如梯形圖、功能方塊圖、結構化文本、順序功能圖等用於安排程序順序與並行控制處理的要素等。 / 【註7】數據與通信協議和標準：如分層通信與網路協議、TCP／IP協定套組、IEEE 802 無線 PAN, LAN, MAN 與 WPAN 標準、介面標準等。 / 【註8】網路佈局：如星形、環狀、線性與樹狀、有線與無線選項等。 / 【註9】作業標準：如指適用可程式控制器相關任務的所有國際標準與規範等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。