職能單元代碼	MPD3R3096
職能單元名稱	進行塑膠加工機械測試
領域類別	製造／製程研發
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	一、了解測試需求並安排時程 / 1.檢視測試要求以找出欲測試的樣品、相關測試方法與設備／儀器。 / 2.找出樣品、製程整備、測試方法或設備相關的危險及企業控管措施。 / 3.在適當情況下，規劃工作順序以利多個樣品的產量最佳化。 / 二、收取樣本並準備測試件 / 1.利用標準作業程序記錄樣本品。 / 2.記錄樣本說明，參照規格與注意事項進行比較，並報告差異之處。 / 3.在適當情況下可根據機械測試要求準備測試件與標準。 / 4.確保樣品從收件到報告結果的可追溯性。 / 三、使用前檢查設備 / 1.根據測試方法要求建立設備或儀器。 / 2.根據相關企業及操作程序，執行使用前安全檢查。 / 3.找出故障或不安全的組件及設備，並適時回報。 / 4.利用規定程序檢查設備之校正。 / 5.將偏離校正的設備或儀器獨立放置。 / 四、測試樣品以確定機械特性 / 1.根據測試方法要求操作設備或儀器。 / 2.在適當情況下，利用規定測試方法檢測所有測試件標準。 / 3.根據操作程序關閉設備或儀器。 / 五、數據處理與分析 / 1.記錄測試數據，注意異常觀察結果。 / 2.確保計算後的數值符合預期。 / 3.根據企業程序記錄並報告結果。 / 4.根據企業程序估計、記錄及量測不準確度。 / 5.確定是否有明顯的程序或設備問題，導致異常的數據或結果。 / 六、維持安全的工作環境 / 1.使用已確立的工作作業流程及個人保護設備，藉此確保個人及其他實驗室內人員的安全。 / 2.將衍生廢棄物及環境影響減至最低。 / 3.確保以安全方式收集實驗室及危險廢棄物，以進行後續處理。 / 4.按要求謹慎保管儲存設備、使用後測試件及備份樣本。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、測試／程序基礎的機械準則及概念 / 二、測試目的 / 三、設備／儀器操作及測試相關的準則和概念 / 四、設備／儀器關鍵組件的功能 / 五、對修改設備/儀器變數後測試的影響 / 六、基本設備／方法故障排除的程序 / 七、校正程序 / 八、以適當單位及精度得出結果的計算步驟 / 九、企業或法律的可追溯性要求 / 十、相關健康、安全及環境的要求
職能內涵 / (S=skills技能)	一、利用儀器進行定性或定量分析 / 二、理解測試方法及程序 / 三、執行樣品準備程序 / 四、進行校正檢查 / 五、作為測試／程序基礎的計量學，包括估計不確定度 / 六、維持並評估試劑 / 七、基本設備／方法故障排除 / 八、利用適當單位及精度準備校正圖表並計算結果 / 九、理解數據的整體特徵並得出相關結論 / 十、追蹤並取得人為結果的明顯因素 / 十一、根據企業程序記錄並告知結果 / 十二、維護樣品的安全性、完整性、可追溯性、子樣品、測試數據、結果及文件
評量設計參考	一、評量證據 / 1.能依測試需求規劃檢測作業。 / 2.能完成樣本品紀錄及測試件準備。 / 3.能完成前置檢查相關作業。 / 4.能依測試程序操作設備完成測試。 / 5.能依測試紀錄進行數據處理與分析。 / 6.能了解本單元所應具備之職能內涵，包括：設備與儀器操作、故障排除、校正檢查等。 / 7.遵循職業安全衛生相關法規。 / 二、評量情境與資源 / 1.相關硬體設備，如各類塑膠加工設備。 / 2.相關先備條件，如塑膠樣本品。 / 3.參與人員須具備職業安全衛生相關知識。 / 4. 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 三、評量方法 / 1.進行個案討論，評估受評者依需求進行檢測規劃之能力。 / 2.評量者提供模擬情境，受評者實際進行樣本品紀錄、測試件準備、與前置檢查作業。 / 3.評估者提供模擬情境，觀察受評者實際進行測試與相關數據分析。 / 4.以書面或口頭提問方式，評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 5.評量者設計題庫，評估受評者對工作環境安全維持與職業安全相關法規之了解。
說明與補充事項	無。