職能單元代碼	MPD3R2493v2
職能單元名稱	開發、輸入和驗證可程式控制器控制程序
領域類別	製造／製程研發
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	準備開發、輸入與驗證程序 / 向主管尋求風險控制措施【註1】建議。 / 依循控制過程、工廠與機器等工作規範，並與適當人員協商和確認控制系統方案。 / 取得並檢查所需設備、軟體與測試設備，確保正確操作與安全性。 / 確保可程式控制器的安裝，符合法規與工作規範。 / 開發控制系統與工具【註２】並進行輸入與測試程序 / 依職業安全衛生相關規範，檢查電路、機器與設備的絕緣狀態。 / 依特定控制模式與可行方法，進行開發控制系統解決方案，並以文件記錄。 / 使用開發的控制系統單元【註3】轉換為適當形式，如順序、狀態與階梯圖。 / 使用個人電腦與適當軟體將程式輸入可程式控制器。 / 依符合控制系統方案中的指定，進行輸入與測試。 / 使用適當方法與工具以測試控制系統與故障操作，並進行偵錯與修正異常狀況。 / 依安全與工作成果考量，選擇意外發生處理方法。 / 驗證、記錄與報告程式設計活動 / 遵循職業安全與衛生的風險控制措施與程序。 / 將程式從可程式控制器傳輸到儲存媒介【註4】進行存儲。 / 依程序記錄控制系統規範與程序。 / 報告工作完成情況，並依程序通知適當人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 風險管理 / 可程式控制器簡介 / 可程式控制器程式類型【註5】 / 程式計時器與程式計數器 / 可程式控制器輸入與輸出模組及特殊模組用途 / 可程式控制器安裝要求知識【註6】 / 可程式控制器進階知識【註7】
職能內涵 / (S=skills技能)	職業安全衛生相關規範之風險管控能力 / 可程式控制器軟、硬體安裝 / 可程式控制器操作與應用 / 可程式控制器系統資訊處理能力 / 類比訊號模組應用 / 相關程式語言【註8】能力 / 軟體診斷能力 / 作業流程識別與分析能力 / 撰寫控制系統開發紀錄與呈報實務
評量設計參考	評量證據 / 能實施職業安全衛生的工作場所程序與做法，如績效標準與範圍說明中規定的風險控制措施。 / 能開發控制系統解決方案以符合所需功能與參數。 / 能將控制系統轉換為可程式控制器程式，並正確輸入程式功能與參數。 / 能進行程式偵錯、測試與驗證，並管控系統運行。 / 能將可程式控制器程式傳輸到外部存儲，並清楚地記錄控制系統與程式。 / 能利用所需技能與知識，處理意外計畫事件，以提供整體評估的解決方案。 / 評量情境與資源 / 職業安全衛生政策和工作程序與說明。 / 適合的實際工作環境、設施、設備與材料。 / 儘可能提供與實際工作場所一致的評量環境。 / 目前產業使用於開發、輸入與驗證可程式控制器的相關必要設備與設施。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，評估受評者對程序開法、輸入等前置準備作業之了解。 / 評量者提供模擬情境，受評者實際依情境條件與需求進行可程式控制器設計與相關測試作業。 / 評量者提供模擬情境，評估受評者對可程式控制器程式傳輸、儲存與相關紀錄作業之能力。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	【註1】控制措施：如定時器（關閉延遲、自動重置）、可逆計數器、串聯計時器、組合計時器與計數器、內部繼電器／標誌／標記、閂鎖繼電器（設定／重置）等。 / 【註2】控制系統與工具：如監控模式進行硬體與軟體偵錯並找出錯誤代碼。 / 【註3】控制系統單元：如該單元應與可程式控制器的開發、輸入與驗證程序相關。該計畫應包括至少五個以下功能與控制：導源計時器、自動重置、恆定工作循環、可逆計數器、串聯定時器、串聯計數器、結合計時器與計數器、主控制指令、位移寄存器、單次觸發等。 / 【註4】儲存媒介：如IC存儲、硬碟、伺服器等。 / 【註5】可程式控制器程式類型：如階梯圖、連接可程式控制器。 / 【註6】可程式控制器安裝要求知識：如安裝預防措施、安全系統、AS／NZS要求等。 / 【註7】可程式控制器進階知識：可程式控制器主控、跳轉功能、移位寄存器、定序器、可程式控制器偵錯等。 / 【註8】相關程式語言：如Ladder、SFC、STL、ST等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。