職能單元代碼	MEM4R1788v2
職能單元名稱	安裝、配置及啟用市電併聯型太陽光電系統
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備安裝太陽光電系統 / 瞭解專案工作領域之職業安全衛生程序。 / 辨識職業安全衛生風險，確實遵循工作準備所規定的風險控制方法及程序。 / 記錄未找出的安全疑慮，實施規定的風險控制方法。 / 準備系統安裝工作，並安排工作次序。 / 根據文件決定工作性質及地點，建立工作執行範圍。 / 在建築結構、要點及法規限制內，規劃系統組件位置。 / 諮詢專職人員，確保與他人有效協調合作。 / 依規定程序取得安裝工作需要的材料，並依據要求進行檢查工作。 / 依規定程序取得安裝工作所需的工具、設備及測試裝置，並檢查其運作是否安全正常。 / 檢查準備工作，確保無任何毀損且符合規定。 / # 安裝太陽光電系統 / 執行工作時，確實遵守相關職業安全衛生風險控制方法及程序。 / 嚴格依據職業安全衛生標準，決定現場即時測試或測量之需要。 / 嚴格遵循職業安全衛生標準及程序。 / 安裝系統組件，以符合技術標準及工作規範與需求，並可隨時終止、調配及維護系統工作。 / 根據製造商說明及功能與法規要求，進行組件及相關設備之接線工作。 / 與相關人員商討處理意外情況之規定辦法，並予以記錄。 / 經核可後安全處理意外情況。 / 依規定程序，持續檢查安裝設備之品質。 / 以永續能源為原則，有效率地執行系統安裝工作，不浪費材料或損及任何設備、電路、周遭環境或服務。 / # 完成安裝進度工作 / 確實遵從職業安全衛生完工風險控制方法及程序。 / 依規定程序清理工作現場，確保安全。 / 最後檢查，確認安裝的設備符合所有要求。 / 依規定程序記錄已安裝設備及其他相關裝置，並通知相關人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / PV（Photovoltaic太陽光電）陣列安裝標準及要求 / 系統安裝及維護作業程序 / 逆變器類型、操作原理及特徵 / 市電併聯型PV系統 / 市電併聯型逆變器安裝標準 / 系統啟用與維護程序
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 設備位置及電路連結之設計能力 / # 系統組件的安裝與固定能力 / # 消防安全系統配置與安裝能力 / # 撰寫工作業務紀錄與簡報能力
評量設計參考	評量證據 / 能閱讀及理解設備位置及電路連結相關圖解。 / 能準確安裝並固定系統組件。 / 能維護消防安全。 / 能依標準連接系統組件。 / 能具備相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 進行開發過程的合作性質。 / 取得所需資源。 / 適當情境與模擬環境。 / 評量方法 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 評估受評者處理意外事件時，所提出的適當解決方案。 / 上述項目可以一併納入整體評量。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。