職能單元代碼	MEM4R1783v2
職能單元名稱	安裝特低壓(ELV)獨立型太陽光電系統
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備安裝ELV(Extra-Low Voltage)獨立型太陽光電設備及系統 / 取得特定工作領域職業衛生與安全程序，並詳加了解。 / 辨識衛生與安全風險，確實遵循工作準備所規定的風險控制方法及程序。 / 記錄未找出的安全疑慮，實施規定的風險控制方法。 / 準備系統安裝工作，諮詢相關受影響人員，並適當排定工作次序。 / 根據文件或相關人員，決定工作性質及地點，以建立工作執行範圍。 / 與顧客諮詢討論，確定擺放限制及顧客系統需求。 / 評估能源需求，提供顧客提升能源效率之建議。 / 詳細說明及選擇合適的系統組件。 / 在建物結構及規定範圍內，規劃系統組件的位置。 / 諮詢相關人員，確保與他人有效協調合作。 / 依規定程序取得安裝工作需要的材料與組件；必要時，事先組裝完成，並依據工作標準進行檢查。 / 準備要運送至現場的材料與組件，並安排交通。 / 依規定程序取得安裝工作所需的工具、設備及測試裝置，並檢查其運作是否安全正常。 / 檢查準備工作，以避免不必要的毀損，且確實遵守相關規定。 / # 安裝ELV獨立型太陽光電設備及系統 / 執行工作時，確實遵守相關職業衛生與安全風險控制方法及程序。 / 將設備安全運送至現場。 / 依據職業衛生與安全標準，決定現場即時測試或測量之需要；必要時，在所制定的安全程序範圍內進行測試。 / 遵循職業衛生與安全標準及程序，執行檢查工作時，必須隔離電路、機器及廠房。 / 安裝系統組件，以符合技術標準及工作規範與需求，並可隨時終止、調整及維護系統設備。 / 根據製造商說明及功能與法規要求，進行組件及相關設備之接線工作。 / 與相關人員商討處理意外情況之規定辦法，並予以記錄 / 經授權人士核可，安全處理意外情況。 / 依規定程序，持續檢查安裝設備之品質。 / 以永續能源為原則，有效率地執行安裝工作，不浪費材料或損及任何設備、電路、周遭環境或服務。 / # 完成安裝，並報告安裝進度工作 / 確實遵從職業衛生與安全完工風險控制方法及程序。 / 依規定程序，清理工作現場，確保安全。 / 最後檢查，確認安裝的設備符合所有要求。 / 測試系統運作情況，驗證安裝符合標準及工作規範。 / 依規定程序記錄已安裝設備及其他相關裝置，並通知相關人員。 / 通知顧客系統運作、定期維護及限制等事宜。 / 將相關規定或工作說明所要求之文件提供給客戶。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 光電陣列安裝規範【註1】 / # 系統安裝及維護作業程序【註2】 / # 系統運作驗證規範 / # 職業安全衛生相關規範
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 特低壓(ELV)獨立型太陽光電系統與組件之配置 / # 設備位置及電路連結之分析與偵錯能力 / # 消防安全措施之配置安裝能力 / # 特低壓(ELV)獨立型太陽光電系統維護能力
評量設計參考	評量證據 / 能評估顧客能源需求、能源效率可改進之處及現場限制。 / 能閱讀及理解設備位置及電路連結相關圖解。 / 能準確安裝並固定系統組件。 / 能維護消防安全措施。 / 能依標準連接系統組件。 / 能測試系統運作狀況，驗證其符合標準及工作規格。 / 能將系統操作文件移交給顧客，並告知顧客系統運作、例行維護及限制。 / 了解相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 與他人互動，進行開發過程的合作情況。 / 取得所需資源。 / 適當情境與模擬環境。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行安裝之過程。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 評估受評者處理意外事件時，所提出的適當解決方案。 / 上述項目可以一併納入整體評量。
說明與補充事項	【註1】光電陣列安裝規範：包含屋頂施工及機具使用等作業相關之職業衛生與安全標準及方法，以及獨立型光電陣列之設置條件(如地點、面積、方位、傾斜角度、結構及材料)、系統形式(如建築結合型或一般型)、系統設置(如PV模組使用、併聯電路)、減法美學(如避免複雜性、可回收再利用材料的選用)等規劃設計方法與規範等。 / 【註2】系統安裝及維護作業程序：包含依照相關標準及職業衛生與安全方針之光電電力系統安裝作業；正確的隔離及關閉程序，以執行維護工作；光電陣列例行維護工作；需進行植被控制，以去除或減少光電陣列之遮蔽或污染等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。