職能單元代碼	MEM3R1775v2
職能單元名稱	定期維護電力供應系統的發電機組
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	# 定期維護發電機組準備工作 / ## 依據既定慣例及程序來確認、取得並了解電力供應系統中的職業安全衛生程序。 / ## 遵守適用於準備工作的職業安全衛生風險管控措施及程序。 / ## 通報先前未辨識出的安全風險，並徵求風險管控措施的建議。 / ## 從文件紀錄了解偏遠地區電力供應系統的性質及地點，以制定後續執行的工作範圍。 / ## 確保能與同事及當地社區民眾進行有效協調工作。 / ## 根據既定慣例及程序確認並取用工作所需材料的來源。 / ## 取得並檢查工作所需的工具、設備及測試裝置，確保能正確操作並維護安全。 / # 維護電力供應系統的發電機組 / ## 遵守適用於執行工作的職業安全衛生風險管控措施及程序。 / ## 確實根據職業安全衛生要求，判定是否需要帶電測試或測量；若須執行，應符合既定的安全程序。 / ## 視需要檢查電路、機器或設備是否妥善隔離，並確實根據職業衛生與安全要求及程序。 / ## 使用已制定的維護程序，測試與檢查電力供應系統的發電機組。 / ## 依據已制定的慣例及程序安全執行發電機組維護作業，包括效能測量及修理工作。 / ## 遵循既定的故障辨識程序辨識已知的發電機組性能故障類型。 / ## 遵守既定程序，將非一般事件轉知直屬主管，以徵詢後續指示。 / ## 執行維護及修理作業時具有效率，不浪費材料及能源，也不損壞儀器、電路、周遭環境或服務。 / ## 根據工作指示定期執行品質檢查作業。 / # 完成發電機組的維護作業並回報 / 遵守適用於竣工作業的職業安全衛生風險管控措施及程序。 / 根據既定程序清理工作場所並維護安全。 / 遵守維護作業問題的轉知程序，以利通報當地社區民眾。 / 遵循既定的維護作業通報程序，並通報發電機組的效能測量結果。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 發電機組基本維護作業【註1】 / # 故障辨識程序 / # 帶電測試之安全程序 / # 職業安全衛生風險管控
職能內涵 / (S=skills技能)	發電機組故障辨識及分析能力 / 發電機組電力供應系統的維護能力 / 溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力
評量設計參考	評量證據 / 能測量與記錄發電機組無負載電壓及負載電壓。 / 能測量與記錄三負載工作模式下的發電機組輸出。 / 能檢查驅動發動機冷卻劑及油位。 / 能目視檢查驅動發動機的油及冷卻劑是否滲漏。 / 能檢查驅動發動機的油、濾油器、空氣過濾器的情況。 / 能確認是否需要更換驅動發動機的油、濾油器、空氣過濾器。 / 能更換驅動發動機的油、濾油器、空氣過濾器。 / 能補充驅動發動機的油及冷卻劑以維持適當的量。 / 能確認油及冷卻劑滲漏的原因。 / 能報告所有維護工作。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 評量情境與資源 / 進行開發過程的合作性質。 / 取得所需資源。 / 適當情境與模擬環境。 / 評量方法 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 依據基礎知識及技能處理意外事件，提出適當解決方案。 / 上述項目內容宜一併納入整體評量。
說明與補充事項	【註1】發電機組基本維護作業：如檢查散熱量及油位，定期換油，定期換氣、換油、換濾油器，在記錄簿上記錄維護作業。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。