職能單元代碼	MEM3R2475v2
職能單元名稱	應用安全工作實務與驗證電氣設備之合規性
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	前置作業 / 依據程序，向權責人員取得工作區域的進出許可。 / 在工作前，充分瞭解相關職業安全衛生規定與管控風險之流程與作法。 / 依據程序，準備進行電氣與非電氣的隔離作業，避免因機具、系統或流程控管損壞而造成災害。 / 檢視裝置之操作紀錄，並諮詢適當人員充分了解設備情形。 / 依據程序與法規要求，檢查工具和設備以確保能安全及正常運作。 / 災害辨識與風險管控的工作程序【註1】 / 諮詢雇主及其他員工以辨識災害，並實施風險管控措施。 / 若遭遇工作區域內的災害，依程序進行處置並通報權責人員。 / 處理過程與異常狀況，依據職業安全衛生等相關法規要求與程序，完成事件紀錄。 / 在既有程序內，準確遵循工作現場之指令與訓練。 / 驗證電氣設備是否符合規範註1】 / 準確遵循管控風險的安全工作方法。 / 依據工作程序與職責及能力範圍，遵循處理意外、火災及緊急狀況的工作現場程序。 / 依據流程，決定是否需要現場測試或量測，並符合職業安全衛生要求。 / 依據現行標準與法規要求，以目測來確認電氣設備的安裝是否符合規範。 / 依據現行標準與法規要求，進行強制測試以確認安裝線路、配電盤、保護及接地是否符合規範。 / 通報合規性的結果 / 遵循職業安全衛生與風險管控工作完成措施與程序。 / 依據既有程序打掃工作區域並確保安全。 / 依據現行標準與法規要求，辨別並通報不合規範的瑕疵。 / 依據既有程序提出瑕疵矯正的建議。 / 依據現行標準與法規要求完成必要之文件。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	了解職業安全衛生相關規範 / 安全使用電氣工具或設備 / 供電安全隔離之現行程序 / 有關超低電壓、低電壓、高電壓、高電流的危害 / 電氣作業相關之危害與管控措施 / 援救電擊受害者設備的緊急程序
職能內涵 / (S=skills技能)	問題解決能力 / 報告撰寫能力 / 溝通協調能力
評量設計參考	評量證據 / 能於下列各種常見情況下，展現一致表現：應用通用的安全工作實務，並確認電氣設備是否符合規範，包括：準備進入工作現場；辨別工作安全危害；應用現行安全工作實務；以目測確認不合規的瑕疵；運用有效方法進行強制性與選擇性的測試；依測試結果辨別不合規的項目；辨別不合規的原因；完成必要之通報；處理意外事件。 / 評量情境與資源 / 有關職業安全衛生之政策、工作程序、說明。 / 適合的工作環境、設施、設備及材料，以利進行本職能單元要求之作業。 / 評量本單元所需資源已列於上方評量情境，該等資源亦應用於正式學習與評量環境。 / 若適合採用模擬評量，須確保評量條件符合真實場景，盡量重現並複製實際工作場所，並遵守經核准的產業模擬政策。 / 評量方法 / 透過於工作場域或模擬情境直接觀察受評者的基本職能是否符合，並適時提問判斷受評者是否應用安全工作實務與電氣設備的規性驗證。
說明與補充事項	驗證電氣設備是否符合規範：本單元應展現在驗證電氣設備是否合規，其中需包括供應多個線路的主配電盤，照明、插座、與主配電盤分開的配送板，以及至少兩個線路供應之固定電器（其中一個為三相）。