職能單元代碼	MEM4R1917
職能單元名稱	維持製冷與空調系統之微生物控制
領域類別	製造/設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備維持空氣與水系統之微生物控制 / 確認、取得並瞭解特定工作區之職業衛生與安全程序 / 準備工作時遵循已建立職業衛生與安全風險控管措施與程序 / 註記之前未確認之安全風險，並執行已建立之風險控管措施 / 根據已建立程序，確認維修排程與流程合格要求，並適當排出工作次序 / 尋求相關人員建議，確保與其他參與工地現場人員有效協調工作 / 從維修排程與／或系統規格圖解，決定欲維修設備之位置 / 透過已建立程序，取得維修所需資源，並就工作要求加以檢查 / 根據已建立程序，取得維修所需之工具、設備與測試裝置，並就正確操作及安全加以檢查 / 維持空氣與水系統之微生物控制 / 遵循執行工作所需之職業衛生與安全風險控管措施與程序 / 嚴格根據職業衛生與安全要求與程序，依必要絕緣情況檢查電路／機械／機具 / 根據已建立方法與例行工作，取得並測試水樣 / 根據維修排程，檢驗評估欲維護之器械，以符合要求 / 根據已建立程序，記錄不合格器械／組件／樣本，並安排修正工作 / 與相關人員討論為因應非預期情況而建立之方法事宜，並記錄下來 / 根據已建立程序，持續檢查維修品質 / 在不浪費素材或損壞器械與週遭環境或服務情形下，進行維修程序合格性檢查，並採用永續能源之實務作業 / 完成維修程序並列入文書記錄 / 遵循職業衛生和安全完工風險控管措施與程序 / 根據已建程序，清理工作現場並保障安全 / 進行最終檢查，驗證維修是否符合要求 / 根據已建程序與法規，記錄完成之維修，並據此通知相關人員
職能內涵 / (K=knowledg知識)	微生物控制之法令與法規要求 / 需要控制有害微生物之空氣與水系統的類型 / 有害微生物及其未加控制之影響 / 控制有害微生物方法，其中包括定期清理／去汅受影響之機具、樣品測試與核可處理 / 安全操作運用處理素材 / 維修 / 原則與功能 / 系統與術語 / 取得資料 / 機具歷史卡／檔案 / 檢驗技術 / 預測維修 / 維修計劃 / 記錄方法
職能內涵 / (S=skills技能)	分析技能： / 評估不同類型的技術數據 / 解釋數據結果 / 解釋技術和非技術文件，並以所需格式撰寫摘要報告 / 選擇和比較存取設備的優點和局限性 / 溝通技巧： / 與技術和運營事務的內部和外部人員保持聯繫 / 與供應商，承包商，客戶和顧問，協調合約的核准和安排 / 與客戶、利益相關者和同事進行協商 / 在團隊環境中為團隊目標工作 / 閱讀能力： / 記錄技術要求和程序 / 解釋技術規格和相關文件 / 閱讀技術報告，並將結果納入設計 / 解決問題的技能，以解決對需求的意外變化 / 技術技能： / 將客戶實踐和程序應用於專案設計 / 詳閱計劃
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 蒐集足夠資料以滿足目標需求 / 相關產業領域之知識 / 評量所需情境與特定資源 / 與他人互動，進行開發過程的合作性質 / 取得所需資源 / 適當情境與模擬環境 / 評量方法 / 正確解讀維修排程要求 / 遵循品質保證與風險管理合格性流程 / 遵循維修排程 / 依其狀態取得水樣 / 就品質保證與風險合格性檢驗評估器械 / 安排不合格器械之修正動作 / 記錄維修工作 / 處理突發狀況時，應用必要的知識和技能，在整體評估上述幾點後，提出適宜的解決辦法
說明與補充事項	無