職能單元代碼	MEM3R1773v2
職能單元名稱	維護電力供應系統的安全及整潔
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	# 準備維護電力供應系統的安全及整潔 / 依據既定慣例及程序來確認、取得並了解特定工作區域中的職業安全衛生程序。 / 遵守適用於準備工作的職業安全衛生風險管控措施及程序。 / 通報先前未辨識出的安全風險，並與督導人員徵求風險管控措施的建議。 / 參考工作時程表，取得電力供應系統的性質及地點，以制定後續執行的工作範圍。 / 確保能與同事及當地社區民眾進行有效協調工作。 / 取得並檢查清理工作所需的工具及設備，確保能正確操作並維護安全。 / # 維護電力供應系統的安全及整潔 / 遵守適用於執行工作的既定職業安全衛生風險管控措施及程序。 / 確實根據職業安全衛生要求，判定是否需要帶電測試或測量。 / 視需要檢查電路、機器或系統是否妥善隔離，並確實根據職業安全衛生要求及程序。 / 遵循既定程序清理電力供應系統及區域。 / 執行清理作業時具有效率，不浪費材料及能源，也不損壞儀器、電路、周遭環境或服務。 / 根據工作指示定期執行品質檢查作業。 / # 完成工作並回報 / 遵守職業安全衛生風險管控作業完成措施及程序。 / 遵守清理作業及整潔問題轉知程序，通報當地社區民眾。 / 完成清理作業並記錄問題後回報。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業安全衛生風險管控措施及程序 / # 廠房區域中的電力供應系統設備知識 / # 廠房區域整潔的必要性知識 / # 廠房清理技巧與類型概論 / # 移除非偏遠地區電力供應設備
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 電力供應系統設備分析能力 / 維護電力供應系統的安全及整潔 / 職業安全衛生風險管控能力
評量設計參考	評量證據 / 能蒐集足夠資料以滿足目標需求。 / 能移除非偏遠地區電力供應系統設備。 / 能安全清除昆蟲、蜘蛛及任何動物。 / 能安全清除地板及設備的塵埃碎屑。 / 能辨識與報告兩項以上安全問題。 / 能具備相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 進行開發過程的合作性質。 / 取得所需資源。 / 適當情境與模擬環境。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行系統設備清理之過程。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者問題處理能力。 / 評估受評者處理意外事件時，所提出的適當解決方案。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。