職能單元代碼	MEM3R2887v2
職能單元名稱	自動化系統電氣控制元件之準備與裝配
職類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	電氣控制元件之準備 / 依工作圖示，按規格準備自動化設備所需之電氣控制元件與工具儀錶等。 / 整理與檢測電氣控制元件效能，與確認工具儀錶的準確性及精度。 / 裝配感測及轉換元件 / 依工程圖示裝配各弍感測元件及轉換元件並維護感測之安全與保護措施。 / 裝配電動機及減速機構 / 裝配並維護電動機之安全與保護措施。 / 依設計圖裝配各種電動機及減速機構 / 裝配控制器 / 依工作圖示裝配並維護控制器之安全與保護措施。 / 依設計圖示，正確裝置適當控制器、通訊界面及週邊設備。 / 裝配電機控制電路 / 依工作圖示，裝配並維護電機控制電路之安全與保護措施。 / 依工作圖設計之主電路，完成盤箱內、外部配線。 / 依工程人員指示完成控制系統功能測試。
工作產出	無
職能內涵 / (K=knowledge知識)	網路與通訊概論 / 職業安全與衛生相關規範 / 工業配線概論 / 電機機械概論 / 電工材料 / 轉換元件原理與注意事項 / 基本電學 / 人機介面概論 / 可程式控制器概論 / 用戶用電設備裝置規則 / 電工安全概論 / 輸入與輸出元件 / 感測元件原理與注意事項 / 製圖相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	工作安全防護能力 / 電動機裝配與測試能力 / 可程式控制器程式編輯能力 / 工作圖判讀能力 / 類比元件裝配能力 / 感測元件裝配能力 / 數位元件裝配能力 / 絕緣電阻測試能力 / 變頻器裝配能力 / 電路裝配能力 / 轉換元件裝配能力 / 導線之線徑選擇能力 / 電氣控制元件選用能力 / 工具儀錶使用能力
說明與補充事項	轉換元件：如比流器、比壓器、零相比流器、Inverter、Converter等。 / 電動機：如直流、交流、步進、伺服等電動機。