職能單元代碼	MEM4R2861v2
職能單元名稱	自動化電氣控制元件應用
職類別	製造／製程研發
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	電機控制電路設計 / 選用控制裝置之電氣零組件。 / 依負載需求規劃、設計主電路並完成裝配。 / 控制電路設計、裝配與測試。 / 依安全規範、設計及裝配電氣安全保護裝置。 / 感測及轉換元件應用 / 選用與裝配各式感測元件及轉換元件。 / 依安全規範、設計及裝配電氣安全保護裝置。 / 電動機與減速機構選用 / 選擇與裝配各種電動機。 / 減速機構的選用。 / 依安全規範、設計及裝配電氣安全保護裝置。 / 控制器應用 / 識別各種控制器特性及應用。 / 依系統需求，選擇適當控制器及輸出入介面裝置。 / 配合系統需求，正確裝置適當控制器及週邊設備，並依功能要求完成程式編輯。 / 以通訊方式完成感測器與控制器間之信號傳輸。 / 依安全規範、設計及裝配電氣安全保護裝置。
工作產出	控制程式設計圖說
職能內涵 / (K=knowledge知識)	基本電學 / 微電腦與單晶片控制 / 感測元件 / 可程式控制器運作原理 / 電工材料 / 職業安全衛生相關規範 / 數位與類比轉換 / 用電設備裝置規則 / 基本邏輯運算 / 通訊介面 / 工業配電 / PC BASED 控制 / 變頻器原理 / 伺服馬達原理 / 轉換元件 / 電氣設備安全防護概論 / 人機介面 / 步進馬達原理 / 電機機械 / 輸入與輸出元件
職能內涵 / (S=skills技能)	工具儀表使用能力 / 階梯圖繪製能力 / 感測器選用與裝配能力 / 通訊介面設定能力 / 轉換元件選用與裝配能力 / 導線之線徑選擇能力 / 控制電路設計能力 / 類比元件裝配能力 / 可程式控制器應用能力 / 電路測試與偵錯能力 / 電路裝配能力 / 控制元件選用工作安全防護能力 / 變頻器裝配能力 / 各種交、直流電動機選用能力 / 數位元件裝配能力 / 電動機裝配與測試能力 / 人機介面應用能力
說明與補充事項	電氣零組件：如各類開關、指示儀表、指示燈、過電流保護元件、各式繼電器、警報器、人機介面等。 / 轉換元件：如比流器、比壓器、Inverter、Converter等。 / 電動機：如直流、交流、步進、伺服等電動機。 / 控制器：如單晶片控制、可程式控 制器、PC BASED等。 / 通訊方式：如串列通訊、乙太網路、無線通訊等。