職能單元代碼	MEM4R1760
職能單元名稱	處理單相及三相低壓電子儀器及電路問題
領域類別	製造/設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備解決單相及三相低壓電子儀器及電路問題 / 確認、取得並了解特定工作區域的職業衛生與安全程序 / 遵守適用於準備工作的既定職業衛生與安全風險管控措施及程序 / 註記先前未辨識出的安全風險，並實施既定的風險管控措施 / 從文件紀錄或向督導人員了解儀器/電路問題的性質，以制定後續執行的工作範圍 / 向督導人員徵求建議，確保能與他人有效協調工作 / 根據既定程序訂定工作所需材料的來源 / 取得並檢查工作所需的工具、設備及測試裝置，確保能正確操作並維護安全 / # 解決單相及三相低壓電子儀器及電路問題 / 遵守適用於執行工作的既定職業衛生與安全風險管控措施及程序 / 確實根據職業衛生與安全要求，判定是否需要帶電測試或測量；若須執行，應符合既定的安全程序 / 視需要檢查儀器/電路/設備是否妥善隔離，並確實根據職業衛生與安全要求及程序 / 若現行方法適用於單相及三相低壓儀器/電路，應使用現行方法從測量及計算數值角度切入，以解決儀器/電路問題 / 與適當負責人員討論處理意外情況的現行方法，並予以記錄 / 取得授權人員同意，安全處理意外情況 / 解決問題時不損壞儀器、電路、周遭環境或服務，並採用永續能源原則 / # 完成工作並記錄問題解決過程 / 遵守適用於竣工作業的既定職業衛生與安全風險管控措施及程序 / 根據既定程序清理工作場所並維護安全 / 記錄用以處理儀器/電路問題的解決方案說明 / 根據既定程序記錄竣工作業，並通知適當負責人員
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 照明電路——照明/開關迴路的設置作業 / # 照明電路中「光源迴路」的配線方法 / # 照明電路中「開關迴路」的配線方法 / # 照明迴路配線圖，該構件包含照明插座的單向開關、雙向開關及雙向即時開關，且使用節流閥位置感測器（TPS）配線的「設置光源/開關迴路」方法設置 / # 光源/開關電路迴路的TPS電纜裝設規範 / # 照明電路配件及配線裝設方法，該照明電路包含照明插座的單向開關、雙向開關及雙向即時開關，且使用節流閥位置感測器配線的「光源/開關迴路」方法設置 / # 所裝設電路的正確運作方式 / # 插座電路，包括： / # 插座設置目的 / # 連開關插座的極性規定 / # 正確的電纜尺寸，以在特定的裝設條件下供應10A、15A及20A插座（單相及三相） / # 連接16A與20A電路斷路器的插座數量 / # 單相插座電路的裝設方法 / # 所裝設電路的正確運作方式（包括測試，且僅為不帶電測試） / # 最終次電路及分隔作業，包括： / # 混合電路的設置目的 / # 混合電路的電路負載 / # 電路分隔之目的 / # 單相混合電路的裝設方法 / # 所裝設電路的正確運作方式（包括測試） / # 電力加熱控制裝置，包括： / # 手動加熱控制方法 / # 自動加熱控制方法 / # 常見調溫器的類型與應用 / # 常見調溫器的運作方式 / # 調溫器的感應能力及差速器 / # 測試調溫器（包括差速器及正確運作） / # Simmerstat能量調節器（Infinite-Control™）的應用 / # Simmerstat能量調節器的運作 / # 電子加熱控制（相位控制及零電壓切換） / # 固定式電子加熱電器，包括： / # 術語：熱能、溫度、比熱、熱導率、熱穩定性 / # 以焦耳及度的單位判定簡易加熱過程中的熱能 / # 熱傳導方式 / # 判定簡易加熱過程中的熱能輸入及輸出 / # 連接至二相爐 / # 空調逆循環的運作方式 / # 電熱水器的運作，包括： / # 熱水器的類型（瞬熱型及貯備型）及控制方式 / # 本質安全（減壓安全閥及熱動斷路器） / # 測試調溫器過熱斷路器的斷電點 / # 配電板要求，用以供應控制負載熱水器 / # 雙加熱系統熱水器的內部電路，以及供電連接裝置 / # 當地供電機關的收費標準 / # 太陽能加熱系統整合 / # 替代供電系統，包括： / # 安裝替代供電系統的原因 / # 替代供電系統的類型 / # 不斷電系統的特性及運轉 / # 有關安全服務供電系統 / # 電池安裝作業，包括： / # 一次電池及二次電池的常見類型及其典型應用 / # 常見一次電池及二次電池的端電壓 / # 單電池及電池組正確儲藏、處理及棄置的技巧 / # 二次電池的充電/放電週期 / # 二次電池內電阻的影響 / # 二次電池的充電狀態 / # 電池安裝作業 / # 各式二次電池的運轉程序 / # 使用二次電池時的安全作業程序 / # 防火作業——住宅火災煙霧警報器 / # 火災煙霧警報器的類型 / # 與火災煙霧警報器相關的規則及標準規範 / # 火災煙霧警報器的設置地點 / # 火災煙霧警報器的配線方法 / # 火災煙霧警報器的運作 / # 緊急撤離照明及照明控制，包括： / # 啟動緊急撤離照明的因素及規定，例如照明度、照明器具設置及運轉時間長度 / # 長明式、後備式及懸掛式緊急照明系統的特性 / # 照明控制方法 / # 照明概念及白熾燈照明，包括： / # 照明的基本概念 / # 與照明相關的術語、原則及標準 / # 照明器具的基本類型 / # 白熾燈的運作 / # 白熾燈的類型 / # 一般白熾燈的預期壽明、演色性及效能 / # 依視覺舒適性及照明佈置 / # 低強度氣體放電燈（此特指螢光燈），包括： / # 低強度氣體放電燈的類型 / # 一般低強度氣體放電燈的預期壽明、演色性及效能 / # 低強度氣體放電燈的運作，包括控制設備 / # 低強度氣體放電燈使用方法 / # 高強度氣體放電燈，包括： / # 高強度氣體放電燈的類型 / # 一般高強度氣體放電燈的預期壽明、演色性及效能 / # 高強度氣體放電燈的運作，包括控制設備 / # 高強度氣體放電燈使用方法 / # LED照明及其應用 / # 霓虹燈、氬燈、氙氣燈及其應用 / # 白熾燈、低強度氣體放電燈、高強度氣體放電燈、LED燈及其他燈具光源
職能內涵 / (S=skills技能)	分析能力：閱讀、評估複雜及正式文件之能力，如法規及技術報告 / 溝通能力：與利害關係人諮詢及聯繫客戶之能力 / 讀寫能力：以準備書面報告及其他文件，需要能精準表達、使用語言及條理架構，以傳達給目標觀眾 / 研究能力：分析及呈現資訊之能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 處理單相及三相低壓電子儀器及電路問題，以滿足目標需求 / 相關產業領域之知識 / 評量所需情境與特定資源 / 與他人互動，進行處理單相及三相低壓電子儀器及電路問題過程的合作性質 / 取得處理單相及三相低壓電子儀器及電路問題所需資源 / 評量方法 / 判定現有儀器/電路的運轉參數 / 改變現有儀器/電路以符合指定的運轉參數 / 研發儀器/電路以符合指定的功能及運轉參數 / 判定現有儀器/電路效率低落的原因 / 判定現有儀器/電路為不安全狀態的情況 / 處理意外事件
說明與補充事項	無