職能單元代碼	MEM4R1759v2
職能單元名稱	處理單相及三相發電機問題
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 前置準備工作 / ## 了解職業安全衛生程序。 / ## 遵守職業衛生與用戶用電設備裝置規則之安全風險管控措施及程序。 / ## 註記先前未辨識出的安全風險，並實施風險管控措施。 / ## 依文件紀錄或向監工了解機器問題，制定後續需執行的工作範圍。 / ## 確保與他人有效協調工作。 / ## 根據既定程序，決定工作所需用到的材料。 / ## 準備工作所需的工具、設備及測試裝置，並確保能正確操作並維護安全。 / # 解決單相及三相發電機問題 / ## 遵守職業安全衛生風險管控措施及程序。 / ## 確實根據職業安全衛生要求，判定是否需要帶電測試，若須執行帶電測試，應符合既定的安全程序。 / ## 必要時檢查電路、機器及設備是否妥善隔離，並確實根據職業安全衛生要求及程序。 / ## 若現行方法適用於單相及三相發電機，應使用現行方法從測量及計算數值角度切入，以解決機器問題。 / ## 與相關人員討論處理意外情況的現行方法，並予以記錄。 / ## 取得授權人員同意，安全處理意外情況。 / ## 解決問題時，能不損壞機器、電路及周遭環境，並能符合永續能源原則。 / # 完成問題解決之工作記錄 / ## 遵守職業安全衛生風險管控措施及程序。 / ## 根據既定程序清理工作場域並維護安全。 / ## 詳加記錄用以處理機器問題的解決方案。 / ## 根據既定程序記錄竣工作業，並通知相關人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生與環保相關規範 / 工作場域相關作業標準、政策與程序 / 變壓器原理與運作方式 / 變壓器設置作業【註1】 / # 自耦變壓器及儀表用變壓器 / # 三相感應馬達的運轉原理、特性及設置 / # 單相馬達之分相與通用馬達 / # 單相馬達的電容器及蔽極式馬達 / # 馬達保護方式 / # 三相同步機之運轉原則及設置作業 / # 交流發電機原理 / # 規劃單相及三相發電機問題處理程序
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 分析機器問題能力 / # 相關工具、設備及測試裝置操作能力 / # 發電機問題處理能力 / # 撰寫工作紀錄能力
評量設計參考	# 評量證據 / ## 能處理單相及三相發電機問題，以滿足目標需求。 / ## 能判定現有機器的運轉參數。 / ## 能調整現有機器的運轉狀況以符合指定的運轉參數。 / ## 能設計並計算機器或電路以符合指定的功能及運轉參數。 / ## 能依循職業安全衛生規範處理意外事件。 / ## 能具備相關產業領域之知識。 / # 評量情境與資源 / ## 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / ## 相關材料和設備。 / ## 工作場域規範和職業安全衛生規範等先備條件。 / # 評量方法 / ## 直接觀察受評者處理單相及三相發電機問題的過程。 / ## 進行個案討論，以評估受評者對單相及三相發電機之熟悉度。 / ## 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	【註1】變壓器設置作業：用於單相及三相變壓器、雙繞組變壓器、自耦變壓器、儀表用變壓器的疊片樣式類型及鐵心設置；辨識各種變壓器的繞組樣式或類型；低壓及高壓變壓器的絕緣方式；設置配電變壓器的變壓器箱；變壓器輔助設備；變壓器輔助設備的功能；變壓器銘牌上標示的資訊類型；變壓器的應用；執行絕緣電阻、連續性、繞組辨識的基本測試作業等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。