職能單元代碼	MEM3R1761v2
職能單元名稱	裝設低壓電路配線系統及配件
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	# 準備裝設配線系統及配件 / ## 確認、取得並了解特定工作區域的職業衛生與安全程序。 / ## 確認衛生與安全風險，遵守風險管控措施及程序，以利準備工作。 / ## 註記先前未辨識出的安全風險，並實施既定的風險管控措施。 / ## 準備裝設配線系統時與其他相關人員討論，並依照程序適當執行。 / ## 參看文件紀錄或與其他適當負責人員討論，了解工作的性質及地點，以制定後續執行的工作範圍。 / ## 依據建築物結構限制、重要性及既定規範來規劃電纜路線 / ## 根據既定程序取得裝設作業所需的材料，並根據作業需求進行檢查工作。 / ## 根據既定程序取得並檢查裝設作業所需的工具、設備及測試裝置，確保能正確操作並維護安全。 / ## 檢查準備作業，確保並未造成任何損害並符合規範。 / # 裝設配線系統及配件 / ## 遵守適用於執行工作的既定職業衛生與安全風險管控措施及程序。 / ## 確實根據職業衛生與安全要求，判定是否需要帶電測試或測量；若須執行，應符合既定的安全程序。 / ## 視需要檢查電路／機器／設備是否妥善隔離，並確實根據職業衛生與安全要求及程序。 / ## 安裝配線系統及配件時符合技術標準及作業說明，並留有足夠空間以便執行終端作業。 / ## 在驗收容許公差值內於所需區域內正確安裝配件。 / ## 根據製造商規格及法規要求，執行電纜及導體配件的終端作業。 / ## 持續確認已裝設的配線系統符合規範與安全要求，並測試已裝設的配線系統。 / ## 在持續的合規作業、安全檢查以及測試作業中發現瑕疵應予以修正。 / ## 執行電纜裝設及終端作業時具有效率，不浪費非必要的材料，也不損壞儀器、電路、周遭環境，並採用永續能源原則。 / ## 取得授權人員同意，安全處理意外情況。 / # 完成與回報裝設工作 / ## 遵守適用於完工作業的既定職業衛生與安全風險管控措施及程序。 / ## 根據既定程序清理工作場所並維護其安全。 / ## 根據既定程序記錄已裝設的電纜／電力線路及其配件，並通知適當負責人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業安全衛生實務規範 / # 建築物、結構、建物或處所中會影響電纜裝設作業的建築法規 / # 裝設配線系統的標準、法規及規定 / # 電纜裝置以及機械保護與支撐方法 / # 保護配線系統相關規定 / # 影響歷史建築物、建物或處所電力裝置裝設的問題 / # 危險區域作業相關知識 / # 在潮濕環境及特低壓電路中的電纜及配件裝設作業 / # 架空電纜作業 / # 地下電纜作業
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 系統及配件規格分析能力 / 技術文件讀寫能力 / 電纜及配線系統裝設之設備工具操作能力 / 電纜及配線系統裝設作業之檢測與排除技術 / 紀錄電纜及配線系統裝設流程與呈報實務
評量設計參考	評量證據 / ##### 能解讀有關電纜配置、電纜一覽表及儀器位置的圖示。 / ##### 能規劃電纜路線與取得正確裝設材料。 / ##### 能依標準作業流程完成裝設作業。 / ##### 根據規定布置、設置與固定電纜，並正確設置與固定配件。 / ##### 執行職業安全衛生相關規範。 / ##### 根據規範執行電纜與導體終端作業。 / ##### 針對已安裝的電路執行安全檢查及測試。 / ##### 在持續檢查及測試作業中發現的瑕疵予以修正。 / ##### 正確記錄已裝設的電纜／電力線路及其配件。 / ##### 能依據標準作業流程處理意外事件。 / 評量情境與資源 / 相關硬體設備。 / 相關配件資源。 / 相關作業表單、文件紀錄。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者進行裝設之過程。 / 評估受評者所提交的裝設品質。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。