職能單元代碼	MEM4R1908
職能單元名稱	製作空調／製冷控制系統圖
領域類別	製造/設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備製作空調製冷控制系統圖 / 確認、取得並瞭解特定工作區之職業衛生與安全程序 / 準備工作時遵循已建立職業衛生與安全風險控管措施 / 從專案規格以及與工地負責人討論，決定工作範圍 / 請教工地負責人，確保與其他工作現場負責人有效協調工作 / 根據已建立程序，取得工作所需之軟體工具 / 製作空調製冷控制系統圖 / 遵循執行工作所需之風險控管措施與程序 / 從專案規格決定控制圖與所需配置之類型 / 解讀控制系統組件之技術資料，以便決定圖中欲含參數 / 以標準協定為基礎，使用適當軟體工具製作圖樣 / 檢查圖樣是否準確，並符合專案規格 / 以安全與指定工作結果為基礎，選擇因應非預期情況之方法 / 完成並報告空調製冷控制系統圖事宜 / 將已完成控制圖樣送呈承辦人員，以便檢查圖樣是否準確，並符合專案規格 / 遵循任何變更、新增或修正指示，並重新提送圖樣供最終核可 / 根據建立程序，妥善歸檔已完成圖樣之複本
職能內涵 / (K=knowledg知識)	控制基礎 / 控制術語 / 製冷系統特性 / 空調系統特性 / 控制系統特性 / 控制系統組件 / 控制系統圖解與符號 / 產品知識 / 控制設備種類 / 電動類： / 電路分類 / 雙位控制 / 浮動控制 / 感應器 / 控制器 / 流動控管裝置 / 控制系統圖解 / 電子類 / 操作原理 / 感應器 / 控制器 / 控制系統圖解 / 控制系統應用 / 製冷 / 空調 / 空氣處理系統之控制 / 通風 / 加熱 / 建物氣流系統之控制 / 氣流控管 / 單區與多區 / 冷凍機／鍋爐與分配系統之控制（冰水、鍋爐、分配系統）
職能內涵 / (S=skills技能)	分析技能： / 評估不同類型的技術數據 / 解釋數據結果 / 解釋技術和非技術文件，並以所需格式撰寫摘要報告 / 選擇和比較存取設備的優點和局限性 / 溝通技巧： / 與技術和運營事務的內部和外部人員保持聯繫 / 與供應商，承包商，客戶和顧問，協調合約的核准和安排 / 與客戶、利益相關者和同事進行協商 / 在團隊環境中為團隊目標工作 / 閱讀能力： / 記錄技術要求和程序 / 解釋技術規格和相關文件 / 閱讀技術報告，並將結果納入設計 / 解決問題的技能，以解決對需求的意外變化 / 技術技能： / 將客戶實踐和程序應用於專案設計 / 詳閱計劃
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 蒐集足夠資料以滿足目標需求 / 相關產業領域之知識 / 評量所需情境與特定資源 / 與他人互動，進行開發過程的合作性質 / 取得所需資源 / 適當情境與模擬環境 / 評量方法 / 準確瞭解製圖工作範圍 / 正確決定適當圖樣類型與配置 / 圖內包含適當技術資料參數 / 準確檢查並修正圖樣 / 妥善歸檔完成圖樣之複本
說明與補充事項	無