職能單元代碼	MEM4R1907
職能單元名稱	製作空調／製冷系統設計圖
領域類別	製造/設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備製作空調製冷設計圖 / 確認、取得並瞭解特定工作區之職業衛生與安全程序 / 準備工作時遵循已建立職業衛生與安全風險控管措施 / 從專案規格以及與適當人員討論中，決定工作範圍 / 請教適當人員，確保與其他工作現場參與者有效協調工作 / 根據已建立程序，取得工作所需之軟體工具 / 製作空調製冷設計圖 / 遵循執行工作所需之職業衛生與安全風險控管措施與程序 / 從專案規格決定設計圖與所需配置之類型 / 解讀系統組件之技術資料，以便決定圖中欲含參數 / 以標準協定為基礎，使用適當軟體工具製作圖樣 / 檢查圖樣是否準確，並符合專案規格 / 以安全與指定工作結果為基礎，選擇因應非預期情況之方法 / 完成並報告空調製冷設計圖事宜 / 將已完成圖樣送呈承辦人員，以便檢查圖樣是否準確，並符合專案規格 / 遵循任何變更、新增或修正指示，並重新提送圖樣供最終核可 / 根據建立程序，妥善歸檔已完成圖樣之複本
職能內涵 / (K=knowledg知識)	標準、規定與法規 / 含以下項目之建築機械草圖慣例： / 消防、液壓、電氣配置圖 / 繪製配管、電路與機械設施 / 圖樣標準與符號 / 工作、細部與組裝圖 / 風管配置與慣例 / 管路配置與慣例 / 電腦協助製圖技術
職能內涵 / (S=skills技能)	分析技能： / 評估不同類型的技術數據 / 解釋數據結果 / 解釋技術和非技術文件，並以所需格式撰寫摘要報告 / 選擇和比較存取設備的優點和局限性 / 溝通技巧： / 與技術和運營事務的內部和外部人員保持聯繫 / 與供應商，承包商，客戶和顧問，協調合約的核准和安排 / 與客戶、利益相關者和同事進行協商 / 在團隊環境中為團隊目標工作 / 閱讀能力： / 記錄技術要求和程序 / 解釋技術規格和相關文件 / 閱讀技術報告，並將結果納入設計 / 解決問題的技能，以解決對需求的意外變化 / 技術技能： / 將客戶實踐和程序應用於專案設計 / 詳閱計劃
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 蒐集足夠資料以滿足目標需求 / 相關產業領域之知識 / 評量所需情境與特定資源 / 與他人互動，進行開發過程的合作性質 / 取得所需資源 / 適當情境與模擬環境 / 評量方法 / 1. 準確瞭解製圖工作範圍 / 2. 正確決定圖樣類型與配置 / 3. 圖內包含適當技術資料參數 / 4. 準確檢查並修正圖樣 / 5. 妥善歸檔完成圖樣之複本 / 6. 處理突發狀況時，應用必要的知識和技能，在整體評估上述幾點後，提出適宜的解決辦法
說明與補充事項	無