職能單元代碼	MEM3R2508v2
職能單元名稱	解決多相電子功率控制電路問題
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	從準備到解決多相電子功率控制系統之問題 / 確保相關人員理解與遵守相關之職業安全衛生及相關法令與規定。 / 規劃工作期間可能發生之風險，並制定風險控管辦法及程序。 / 根據既定程序取得執行工作所需之工具、設備和測試裝置，並檢查運作的正確性及安全性。 / 依據報告、文件以及和適當人員討論，確定故障範圍。 / 諮詢適當人員，以確保與工作場域其他人員有效協調工作事宜。 / 根據既定程序取得診斷故障所需之工具、設備和測試裝置，並檢查運作的正確性及安全性。 / 解決多相電子功率控制系統之問題 / 遵循執行工作所需職業安全衛生風險控管辦法與程序。 / 運用多相電子功率控制裝置、電路操作、特性與應用之知識，建立控制問題之解決方案。 / 根據既定程序，取得與各種多相電子功率控制問題相關之參數、規格和性能要求。 / 評估解決多相電子功率控制問題之方法，以提供最有效的解決方案。 / 以安全及特定工作結果為基礎，選擇處理非預期情況之方法。 / 有效率地解決問題，避免造成不必要的材料浪費，或損壞儀器與週遭環境。 / 測試並記錄多相電子功率控制之解決方案 / 遵循執行工作所需之職業安全衛生風險控管辦法與程序。 / 測試多相電子功率控制問題之解決方案，以確定其效益，並於必要時進行修改。 / 記錄所採取之解決方案，包括執行風險控管辦法之指示。 / 根據既定程序，記錄用於解決多相電子功率控制問題解決方案的合理證明。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	了解三相整流器電路 / 了解三相半波可控整流器、三相半波可控橋式整流器、三相全波可控橋式整流器 / 了解三相交流控制器 / 了解直流轉換器 / 了解循環換流器 / 了解變頻器 / 了解閘流體防護技術 / 了解安裝閘流體裝置與電路 / 了解串聯式與並聯式閘流體連接 / 查明三相閘流體電路故障
職能內涵 / (S=skills技能)	問題解決能力 / 報告撰寫能力 / 溝通協調能力
評量設計參考	評量證據 / 解決多相電子功率控制電路之問題，包括：瞭解多相電子功率控制問題之範圍；取得適於各問題之電子裝置、電路參數、規格與性能要求；多相電子功率控制問題之測試及解決方案；根據既定程序，記錄所執行解決方案之合理證明。 / 將上述項目進行整體性評估，運用基本知識技能提出合適的解決方案。 / 評量情境與資源 / 有關職業安全衛生之政策、工作程序、說明。 / 適合的工作環境、設施、設備及材料，以利進行本職能單元要求之作業。 / 評量本單元所需資源已列於上方評量情境，該等資源亦應用於正式學習與評量環境。 / 若適合採用模擬評量，須確保評量條件符合真實場景，盡量重現並複製實際工作場所，並遵守經核准的產業模擬政策。 / 評量方法 / 透過於工作場域或模擬情境直接觀察受評者的基本職能是否符合，並適時提問判斷受評者如何解決多相電子功率控制電路之問題。
說明與補充事項