職能單元代碼	MEM4R1913v2
職能單元名稱	設計機械式通風或排氣系統並選用設備
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備設計機械式通風或排氣系統 / 確認、取得並瞭解特定工作區之職業安全衛生程序。 / 準備工作時遵循已建立職業安全衛生風險控管措施與程序。 / 從設計大綱，決定所提機械式通風或排氣系統之範圍。 / 與設計人員商議，計劃設計開發工作，以便達成所排時程。 / 設計機械式通風或排氣系統 / 於設計中運用機械式通風或排氣流程與方法等知識。 / 以設計大綱所列要求為基礎，評估替代設計概念。 / 將安全、功能及預算等考量併入設計內。 / 檢查系統設計草圖是否符合設計大綱與法規要求。 / 記錄系統設計，並呈交承辦人員核可。 / 提供因應非預期情況、並符合組織政策之解決方法。 / 取得機械式通風或排氣系統設計核可 / 向客戶展示說明系統設計。 / 於限制條件內，協商設計變更之要求事宜。 / 記錄最終設計，並取得業主之核可。 / 依據組織或專業標準，監控工作品質。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關標準與法規 / 機械式通風或排氣系統類型 / 風管設計 / 選擇風扇馬達 / 過濾設備及其選擇 / 出口設計與位置 / 循環或操作控管
職能內涵 / (S=skills技能)	職業安全衛生與相關法規之風險管控能力 / 溝通協調能力 / 機械式通風或排氣系統規格分析能力 / 技術文件判讀能力 / 系統設計與變更能力 / 預算管理及成本估算能力 / 設計專案成果之品質管控
評量設計參考	評量證據 / 能從設計規格中瞭解所需操作功能與參數。 / 能於安全、法規功能要求與預算限制範圍內展開設計。 / 能提出設計變更方案。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 評量情境與資源 / 與工作場域負責人進行開發過程的合作性質。 / 取得所需資源，相關的法規及職業安全衛生程序。 / 適當情境與模擬工作環境。 / 評量方法 / 評量設計成果。 / 直接觀察受評者設計的工作歷程。 / 口頭提問或閱讀記錄以作為評量。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。