職能單元代碼	MEM3R1925v2
職能單元名稱	設計氨製冷系統
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	準備設計氨製冷系統 / 確認、取得並瞭解特定工作區之職業安全衛生程序。 / 從設計規格決定製冷系統之範圍與本質。 / 確認、取得並瞭解該系統應符合之安全與法規要求。 / 與客戶商議，決定系統功能、參數與書面確認。 / 與設計人員商議，計劃設計開發工作，以便按時程達成工作。 / 設計氨製冷系統 / 遵循執行工作所需之職業安全衛生風險控管措施與程序。 / 展開系統設計時，運用氨製冷系統分析、氨製冷系統組件管路、性能標準與合格方法等知識。 / 將安全、功能及預算等考量併入安裝設計內。 / 根據設計規格與已建立要求，選擇系統所需設備。 / 記錄系統組件位置，以確保系統功能正常運作。 / 檢查系統設計草圖是否符合設計大綱與法規要求。 / 記錄系統設計，並呈交業主核可。 / 提供因應非預期情況、並符合組織政策之解決方法。 / 取得工程電腦應用設計核可 / 向客戶展示說明系統設計。 / 於限制條件內，協商設計變更之要求事宜。 / 記錄最終設計，並取得業主之核可。 / 依據組織或專業標準，監控工作品質。
職能內涵 / (K=knowledg知識)	職業安全衛生規範 / 使用處理氨冷媒之環境安全考量、技術標準、法規與守則 / 氨製冷系統之設計要求 / 氨冷媒於工業製冷過程中用途、氨冷媒屬性、用途與限制 / 氨製冷系統組件與配管相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 製冷系統規格分析能力 / 技術文件判讀能力 / 工程電腦應用製冷系統設計與變更能力 / 氨製冷系統設計專案的管控能力 / 撰寫設計專案紀錄與核可申請
評量設計參考	評量證據 / 能從設計規格瞭解所需操作功能與參數。 / 能於安全、法規功能要求與預算限制範圍內展開設計。 / 能完成記錄展示設計成果。 / 能取得最終設計核可。 / 能具備相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 進行開發過程的合作性質。 / 取得所需資源。 / 適當情境與模擬環境。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，受評者實際進行設計過程。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 評量者提供模擬情境，受評者實際進行個案討論。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。