職能單元代碼	MEM4R1910v2
職能單元名稱	設計製冷或空調控制系統
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備設計空調或製冷控制系統 / 確認、取得並瞭解特定工作區之職業安全衛生程序。 / 從設計規格決定空調或製冷系統之範圍與本質。 / 確認、取得並瞭解該系統應符合之安全與其他法規要求。 / 與客戶商議，決定欲用系統功能、其參數與書面確認。 / 與監工商議，計劃設計開發工作，以便達成所排時程。 / 設計空調或製冷控制系統 / 遵循執行工作所需之已建立風險控制措施與程序。 / 展開系統設計時，運用控制系統組件、性能標準與合格方法等知識。 / 將安全、功能及預算等考量併入設計內。 / 根據設計規格與已建立要求，選擇系統所需控制設備。 / 記錄系統組件位置，以確保系統功能正常運作。 / 檢查控制系統設計草圖是否符合設計大綱與法規要求。 / 記錄控制系統設計，並呈交監工核可。 / 提供因應非預期情況、並符合組織政策之解決方法。 / 取得空調或製冷控制系統設計核可 / 向客戶展示說明控制系統設計。 / 於限制條件內，協商設計變更之要求事宜。 / 記錄最終設計，並取得業主之核可。 / 依據組織或專業標準，監控工作品質。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業衛生安全相關規範 / 控制系統特性 / 控制設備種類 / 數位控制原理 / 成本與預算管控原理
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 製冷或空調控制系統需求分析能力 / 技術文件判讀能力 / 系統設計與變更之技術能力 / 預算管理及成本估算能力 / 設計專案成果之品質管控
評量設計參考	評量證據 / 能從設計規格中瞭解所需操作功能與參數。 / 能於安全、法規功能要求與預算限制範圍內展開設計。 / 能完成設計變更要求。 / 能具備相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 與工作場域負責人進行開發過程的合作性質。 / 取得所需資源，相關的法規及職業安全衛生程序。 / 適當情境與模擬工作環境。 / 評量方法 / 口頭提問或閱讀記錄評量受評者。 / 評量設計成果。 / 觀察受評者設計的工作歷程。 / 設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。