職能單元代碼	MEM4R1912
職能單元名稱	設計複合式空調系統並選擇設備
領域類別	製造/設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備設計複合式商業製冷系統 / 確認、取得並瞭解特定工作區之職業衛生與安全程序 / 準備工作時遵循已建立職業衛生與安全風險控管措施與程序 / 從設計大綱或與承辦人員討論中，決定所提製冷系統之範圍 / 與其他工作工地負責人商議，計劃設計開發工作，以便達成所排時程 / 設計複合式商業製冷系統 / 於設計中運用複合式空調流程與方法等知識 / 以設計大綱所列要求為基礎，評估替代設計概念 / 將安全、功能及預算等考量併入設計內 / 檢查系統設計草圖是否符合設計大綱與法規要求 / 記錄系統設計，並呈交承辦人員核可 / 提供因應非預期情況、並符合組織政策之解決方法 / 取得複合式商業製冷系統設計核可 / 向客戶代表與／或其他相關人士展示說明系統設計 / 於組織政策限制條件內，與相關人士協商設計變更要求事宜 / 記錄最終設計，並取得承辦人員之核可 / 針對個人績效協議與／或已建立組織或專業標準，監控工作品質
職能內涵 / (K=knowledg知識)	預估多區多層建物之空調製冷負載 / 系統設計參數 / 人體舒適度 / 根據系統要求 / 複合結構與建物構件之傳熱計算 / 穿過複合玻璃結構（包括各型室內外遮蔽裝置）之傳熱幅射計算 / 室內空氣品質 / 複合遮蔽 / 太陽數據、方位角與高度角 / 鄰近結構遮蔽 / 電腦軟體 / 估算熱負載 / 建物熱性能分析與模擬軟體 / 進階濕度計算 / 複合濕度計算流程 / 修訂等濕冷卻加熱，以及蒸發式（絕熱）冷卻 / 冷卻除濕 / 以高潛熱負載冷卻除濕 / 針對所有室外空氣冷卻除濕 / 以蒸發式加濕法進行冷卻 / 以近等溫加濕法進行冷卻 / 局部負載流程 / 再熱 / 回風與外氣混合旁通 / 可變風量 / 可變盤管有效表面溫度 / 水平、直立與纏結式分離盤管 / 系統性能 / 噴霧器飽和效率 / 由空氣條件與熱焓變化計算系統容量 / 所需機具容量與氣流率 / 盤管旁通因素與裝置露點溫度（ADP）效應 / 利用TSH與ERSH計算除濕空氣量 / 複習濕度公式與圖表 / 空氣屬性 / 氣體常數 / 導算氣體常數 / 綜合氣體定律 / 道耳頓分壓定律 / 載體方程式 / 濕度屬性表 / 溼度圖 / 空氣混合方程式 / 風量方程式 / 間接蒸發冷卻器 / 冷卻盤管選擇與性能之分析 / 以下項目之濕度分析： / 熱帶空調 / 所有室外空氣 / 低位熱值（LCV）/HWF系統 / 利用方程式與表格之濕度分析 / 空調系統設計 / 多層建物設計參數 / 客戶與目標 / 客戶預期環境概念 / 經濟 / 客戶簡報 / 相關設計準則 / 建物目的、地段、方位與外貌 / 外部環境與週遭條件 / 內部負載分散率 / 熱容量變化 / 熱負載（全載或局部） / 劃區與建物用途 / 空間與建物 / 佔有、單一用途、多用途 / 系統選擇準則 / 經濟 / 環境 / 控管要求 / 既有結構 / 新結構 / 系統構件 / 設備系統空間 / 選擇適當系統 / 系統及用途 / 以下項目之設計特色、工程程序與控管： / 直接擴建—自給式房間／區域、熱泵、多區風管、中央機組 / 水冷式—房間風管 / 氣冷式—定風量可變溫度、立面旁通、再熱、恆溫可變風量、定風量引入、雙排風、雙管路 / 水氣混合式—引入單元、主要風扇盤管 / 空調製冷節能技術 / 再熱系統 / 夜間循環 / 最佳關機／開機 / 排放循環 / 冷卻器／鍋爐／冷卻塔排序 / 經濟循環（以溫度或熱焓為基礎） / 供氣重設 / 供水重設 / 冷凝器水溫重設 / 功率需求控管 / 負載限制 / 卸載 / 定點放鬆 / 通風循環 / 機具—自固定OA到經濟式、鍋爐到電氣再熱、定風量到可變風量 / 成本效益（回本）
職能內涵 / (S=skills技能)	分析技能： / 評估不同類型的技術數據 / 解釋數據結果 / 解釋技術和非技術文件，並以所需格式撰寫摘要報告 / 選擇和比較存取設備的優點和局限性 / 溝通技巧： / 與技術和運營事務的內部和外部人員保持聯繫 / 與供應商，承包商，客戶和顧問，協調合約的核准和安排 / 與客戶、利益相關者和同事進行協商 / 在團隊環境中為團隊目標工作 / 閱讀能力： / 記錄技術要求和程序 / 解釋技術規格和相關文件 / 閱讀技術報告，並將結果納入設計 / 解決問題的技能，以解決對需求的意外變化 / 技術技能： / 將客戶實踐和程序應用於專案設計 / 詳閱計劃
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 蒐集足夠資料以滿足目標需求 / 相關產業領域之知識 / 評量所需情境與特定資源 / 與他人互動，進行開發過程的合作性質 / 取得所需資源 / 適當情境與模擬環境 / 評量方法 / 開發替代設計大綱 / 於安全、法規功能要求與預算限制範圍內展開設計 / 有效記錄展示設計成果 / 成功協商設計變更要求 / 取得最終設計核可 / 處理突發狀況時，應用必要的知識和技能，在整體評量上述幾點後，提出適宜的解決辦法
說明與補充事項	無