職能單元代碼	MEM4R1928v2
職能單元名稱	選用基本商業製冷系統之設備
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備選用基本商業製冷系統之設備、組件與配件 / 從工作規格決定製冷安裝之範圍與本質。 / 確認、取得並瞭解製冷系統應符合之安全與其他法規要求。 / 展開配管工作安排 / 從工作規範與位置圖，或應符合安排部分，決定製冷設備之位置。 / 鋪管工作安排需確保系統安全與功能操作性。 / 鋪管工作安排需符合技術標準、工作規範與要求。 / 選用基本商業製冷系統之設備與元件 / 就安裝處適合環境之條件選擇管材與套管。 / 管材與套管尺寸需就待用冷媒達到製冷參數與容量要求。 / 從設備位置圖與工作規範決定管材與套管數量。 / 選擇製冷系統設備與組件，達到以計算或視作合格之解決方案為基礎的負載要求。 / 選擇冷媒液體膨脹閥，達到功能、指定與法規要求。 / 選擇自動控管裝置，達到功能、指定與法規，以及電流、電壓、異物防護等級等要求。 / 取得符合所有要求之選定製冷設備與組件的證據。 / 記錄系統設備與組件之選擇 / 根據已建立程序，記錄包括計算在內之選擇原因。 / 根據已建立程序，記錄所有選定項目之製冷裝設安排與規格，並轉呈相關人員。
職能內涵 / (K=knowledg知識)	職業安全衛生相關規範 / 計算熱轉換容量相關知識 / 蒸發器相關知識 / 冷凝器相關知識 / 壓縮機相關知識 / 系統負載平衡點 / 改變系統容量之影響 / 製冷自動化系統、控管策略及運轉模式
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 基本商業製冷系統之設備、組件與配件之分析與選用 / 基本商業製冷系統之設備配管技術 / 基本商業製冷系統冷媒流量之控管能力 / 檢視基本商業製冷系統設備的處理流程及成效 / 撰寫工作業務紀錄與報告
評量設計參考	評量證據 / 能安排配管工作。 / 能選用基本商業製冷系統之設備與元件。 / 能具備相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 適當情境與模擬工作環境。 / 符合負載要求之製冷設備與組件。 / 符合功能與法規要求之自動控管裝置。 / 符合法規與功能要求之配管工作任務。 / 評量方法 / 觀察受評者選用的基本商業製冷系統之設備、組件與配件符合法規要求。 / 根據記錄鋪管工作與規格，進行提問，以判定受評者具備基礎知識與技能。 / 評估受評者處理突發狀況時，提出適宜的解決辦法。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。