職能單元代碼	MEM4R1929v2
職能單元名稱	選用家用空調系統之設備、元件與配件
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備選用家用空調系統之設備、元件與配件 / 從工作規格選擇製冷安裝之噸位與能力。 / 再次確認空調系統應符合之安全與其他法規要求。 / 安排配管工作排程 / 從施工規範與圖說，決定製冷設備位置放樣。 / 配管工序排程需確保施工作業安全與功能。 / 配管工作排程需符合技術標準、工作規範與要求。 / 選用居家空調系統之設備與組件 / 選擇適當之安裝環境、管材與套管。 / 管材與套管尺寸需配合機器的冷媒閥件，符合製冷參數與容量要求。 / 從設備內外機位置與施工規範決定管材與套管數量。 / 選擇空調分離式設備與能力，以達到最低負載需求。 / 選擇室內機形式與運轉方式，以達到功能與能力需求。 / 選擇適當無融絲開關規格，能達到保護電壓電流異常防護等級要求。 / 取得空調設備與零件的相關證明。 / 記錄系統設備與組件之選擇 / 根據選機程序，記錄選擇理由。 / 根據建立選機程序，記錄所有選定項目之空調設備，並轉呈相關人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業安全衛生相關規範 / # 組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / # 家用空調單元系統設備概論 / # 系統規模與設計原理 / # 控管系統相關知識 / # 送風相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 規劃家用空調系統設備、元件與配件之選用專案 / # 工作規格、負載要求及安裝位置圖的分析能力 / # 選用設備規格之技術能力 / # 研究空調系統設備、元件與配件相關市場資訊 / # 工作紀錄撰寫能力
評量設計參考	評量證據 / 能展開配管工作安排。 / 能選用家用空調系統之設備與組件。 / 能選用符合負載要求之空調設備與組件。 / 能選用符合負載要求之送風組件與控管方式。 / 能蒐集足夠資料以滿足目標需求。 / 能了解相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 適當情境與模擬工作環境。 / 符合空調系統之安全與其他法規要求。 / 工作規格與位置圖等相關先備文件。 / 相關材料配件。 / 評量方法 / 觀察受評者選用管材與套管之工作流程。 / 根據記錄配管施工步驟，進行提問以判定受評者具備基礎知識與技能。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者問題處理能力。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。