職能單元代碼	MEM4R1772v2
職能單元名稱	開發、輸入、驗證資料蒐集與監控系統的程式
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備開發資料蒐集與監控系統的程式 / 遵循既定慣例及程序，確認、取得並了解工作區域中的職業衛生與安全程序。 / 遵守職業衛生與安全風險管控措施程序，以利準備工作。 / 從設計摘要及流程說明制定資料蒐集與監控系統範圍 / 分析流程資料以開發圖形設計／模擬圖。 / 將可程式邏輯控制器類比定址及數位定址，與標籤資料庫產生關聯。 / 在資料庫裡設定標籤資料。 / 建立圖形物件，並視情況新增至圖形程式庫。 / 考量資料蒐集與監控系統的安全規範，以免未授權人員存取資料。 / 設定資料蒐集與監控系統，以提供適當的報告機制。 / 取得並檢查工作所需的設備、軟體及測試裝置，確保能正確操作並維護安全。 / # 使用實體資料蒐集與監控軟體來開發與寫入程式 / 遵守適用於執行工作的職業衛生與安全風險管控措施及程序。 / 利用資料蒐集與監控軟體開發流程的人機介面。 / 利用資料蒐集與監控軟體監控功能、資料蒐集元件及自動化任務設計程式。 / 在資料蒐集與監控軟體範圍內操縱資料。 / 識別程序變數的警訊及限制，並依此設計程式 / 依程序變數的趨勢及限制設計程式。 / 設定報告以顯示／列印適當資訊。 / 設定使用者權利／安全性，以利使用者存取資料蒐集與監控系統中不同的區塊及控制元件。 / 根據明訂的工作成果，選擇安全處理意外情況的方法。 / # 監控、驗證與記錄程式設計作業 / 確實根據職業衛生與安全要求及程序，測試裝置運作情況。 / 測試已輸入的物件及設定，確保符合設計摘要的內容。 / 使用資料蒐集與監控軟體工具測試與監控程式，並辨識與修正運作故障及異常狀況。 / 遵守適用於竣工作業的既定職業衛生與安全風險管控措施及程序。 / 根據既定程序記錄資料蒐集與監控系統的規格及程式。 / 根據既定程序撰寫竣工作業報告，並通知適當負責人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生標準規範 / 資料蒐集與監控系統通訊及網路【註1】 / # 模擬及動態圖形【註2】 / # 趨勢分析【註3】 / # 警報記錄方式【註4】 / # 程式庫及排程【註5】 / # 資料蒐集及資料庫【註6】 / # 程式設計語言【註7】
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 資料蒐集、分析與建立圖形程式庫能力 / # 開發資料蒐集與監控系統的程式設計語言能力 / # 資料蒐集與監控系統的監控、驗證與記錄能力 / # 資料蒐集與監控系統異常或故障時的辨識與排除能力 / # 撰寫工作業務紀錄與報告能力
評量設計參考	評量證據 / 能正確蒐集與分析資料。 / 能轉換資料至適當的資料庫。 / 能建立適當的圖形物件。 / 能新增圖形物件至圖形程式庫。 / 能開發有效的HMI。 / 能正確設計資料蒐集與監控功能及資料蒐集元件的程式。 / 能使用資料蒐集與監控系統製作報告。 / 能修正程式故障及異常狀況。 / 能設定使用者存取權利。 / 能清楚記錄資料蒐集與監控系統及程式設計內容。 / 相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 與他人互動，進行開發過程的合作性質。 / 取得先備作業文件。 / 相關系統軟體。 / 相關硬體設備。 / 適當情境與模擬環境。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，受評者實際進行開發驗證之過程。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 評估受評者處理意外事件時，提出的適當解決方案。 / 上述項目可以一併納入整體評量。
說明與補充事項	【註1】資料蒐集與監控系統通訊及網路：包括PLC介面規定，系統網路的規定，資料蒐集與監控系統與分散式程序控制系統的異同，資料蒐集與監控人機介面軟體套件成本，資料蒐集與監控人機介面可用的網路類型，與工廠網路的協調及存取，了解資料蒐集與監控系統及程序控制系統的異同等。 / 【註2】模擬及動態圖形：包括配置及導覽功能的圖形設計、平衡性及清晰度；針對需要輸入軟體套件的資料的評估；所輸入資料的驗證等。 / 【註3】趨勢分析：包括分析資料選擇程序，亦即程序取樣；檢視資料及所選資訊的圖示；趨勢圖形及資料配對；了解即時趨勢及歷史趨勢的異同等。 / 【註4】警報記錄方式：包括分析所選資料並套用限制至程序，矯正措施及警報狀態通知，第三方軟體系統對於警報資料的取用等。 / 【註5】程式庫及排程：包括製作程式庫方法，用以因應各種生產運作的程序參數；各種生產運作的分析，亦即材料數量、壓力、溫度、重量等；警報限制／材料規格；了解排程使用位置及時機；排程、設定限制及喚起程式變更等。 / 【註6】資料蒐集及資料庫：包括製作變數標籤資料庫以及程序中的範圍規格；將原始資料轉換輸出成適當格式，以利資料管理及建立報告，例如Excel、Paradox檔案；報告類型及配置；客戶、管理、數據及結算報告的目標；報告資料的分析：設計及圖形資料圖示；報告所需資料的評估等 / 【註7】程式設計語言：包括資料蒐集與監控人機介面軟體的腳本語言，PLC或資料蒐集與監控軟體的自動化任務，PLC等圖場處理設備無法複雜化處理程序資料或減少控制延遲時，提供對程序資料的複雜化處理等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。