職能單元代碼	MEM4R1769v2
職能單元名稱	開發電力整合系統
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備開發整合系統 / 參考專案說明及客戶要求，制定負載、控制及保護裝置類型及位置。 / 依據系統對於裝置的負載計算，制定控制匯流排數量及電流量規定。 / 依據匯流排網路上電源及負載參數，妥善安排系統架構中的系統裝置，維持系統穩定性。 / 開發整合系統時符合既定規範、安全性及製造商規定。 / 清點系統所需裝置及配件數量，並使用製造商名稱及識別碼分別紀錄兩者數量。 / 將專案所需程式設計工具及診斷工具負載量裝至個人電腦，並檢查、確保能正確運作及維護安全。 / # 編寫整合系統裝置程式 / 遵守職業衛生與安全風險管控措施及程序。 / 依據製造商說明書及程式設計軟體說明書，利用程式語言設計來開發整合系統。 / 設計系統裝置程式時遵循製造商說明書及建議，以符合專案要求。 / 設計負載運轉參數程式時，符合專案要求以及製造商規範。 / 依據製造商說明書，儲存及備份已完成設計的系統資料庫。 / # 負載量與測試整合系統 / 遵守職業衛生與安全風險管控措施及程序。 / 將整合系統程式的資料庫轉移至網路。 / 測試整合系統所有功能，確認符合專案要求及製造商規格。 / 使用診斷工具找出系統故障、瑕疵或異常狀況。 / 修正瑕疵或異常狀況，符合專案要求及製造商規格。 / 將整合系統文件副本交給客戶或客戶代表。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生標準規範 / # 整合系統的應用及優點 / # 系統元件相關知識【註1】 / # 網路規格相關知識【註2】 / # 系統及裝置程式設計、監控及控制軟體 / # 系統及裝置程式設計相關知識【註3】 / # 系統故障辨識流程與方式【註4】
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 電力整合系統的分析與開發能力 / 電力整合系統之元件裝置的架構能力 / 編寫電力整合系統裝置之程式設計能力 / 將整合系統程式的資料庫轉移至網路的維護能力 / 系統故障或異常情況的測試與診斷能力 / 系統故障或異常情況的問題處理能力 / 撰寫專案紀錄與報告能力
評量設計參考	評量證據 / ##### 了解負載及控制裝置類型及位置。 / ##### 能使用負載計算方式，正確判斷所需網路及電流量規定。 / ##### 能將系統裝置適當安裝至系統中。 / ##### 能檢查程式設計工具及診斷工具。 / ##### 能開發整合系統時使用適當的程式設計模式。 / ##### 設計裝置程式時，能遵循製造商說明書及建議，並設定負載運轉參數值。 / ##### 開發整合系統時，能符合既定規範、安全性及製造商需求。 / ##### 能將程式成功負載量至網路。 / ##### 能使用診斷工具找出並修正系統瑕疵、故障及異常狀況。 / ##### 在開發系統期間，能完整記錄與備份文件檔案。 / ##### 了解相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 與他人互動，進行開發電力整合系統過程的合作情況。 / 相關先備條件文件。 / 相關系統軟體與硬體設備。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，受評者實際進行設計提案。 / 評估受評者所提交的系統品質。 / 進行個案討論，以評估受評者對電力整合系統之熟悉度。
說明與補充事項	【註1】系統元件相關知識：包括控制匯流排電源及控制支援裝置；設計程式、網路互連、與第三方系統整合的支援裝置；輸出裝置類型及性能；照明調光器性能及選項；控制分散式訊號介面（Distributed System Interface : DSI）以及數位可定址照明介面（Digital Addressable Lighting Interface : DALI）電子安定通訊器，輸入裝置類型及性能等。 / 【註2】網路規格相關知識：包括匯流排系統連接線類型、極性、長度及可接受拓樸範圍；妥善安排輸出裝置、輸入裝置及控制匯流排電源位置；確保控制匯流排穩定性（穩定性的影響因素可能包括網路數量、裝置電流量及其受到電源電流輸出的影響）；多重網路連接性；低壓電源過電流及保護功能等。 / 【註3】系統及裝置程式設計相關知識：包括適用於網路、裝置、應用程式、輸出群組、各類控制及輸出程式設計慣例（輸出包括開關、特定位準、特定時間長度等）；個人電腦程式設計工具及方法（程式設計包括設定網路資料庫時使用定址工具及定址物件、函數物件、編寫、變更、將資料庫轉移至網路）；製作及備份專案文件等。 / 【註4】辨識系統故障的方式：包括使用萬用電表、示波器、系統分析軟體及診斷軟體等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。