職能單元代碼	MEM4R1789v2
職能單元名稱	驗證再生能源設備之合規性及功能性
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備檢查及測試再生能源設備 / 取得專案工作領域之職業安全衛生程序，並詳加了解。 / 確實遵循工作準備所規定的職業安全衛生風險控制方法及程序。 / 記錄先前未找出的安全疑慮，實施規定的風險控制方法。 / 審核及了解設備文件或需符合之標準。 / 確保與工作現場其他人有效協調合作。 / 依規定程序取得驗證設備合規所需的工具、設備及測試設備，並檢查其運作是否安全正常。 / 檢查準備工作，確保無任何不必要毀損且符合規定。 / # 目視檢查及進行設備的安全測試 / 執行工作時，確實遵守相關職業安全衛生風險控制方法及程序。 / 嚴格依據職業安全衛生標準，決定現場即時測試或測量之需要。 / 嚴格遵循職業安全衛生標準及程序。 / 檢查接線是否適合所安裝環境，且具適當防護，避免毀損或過熱。 / 依據載流量要求及電壓降，取得電纜連接器尺寸。 / 驗證防護方法及設備，以符合超載及短路防護的調度要求。 / 驗證開關設備及控制設備之額定率是否適當以及是否符合功能要求。 / 引用電氣設備符合安全規定之證據。 / 檢查接地系統組件是否位於正確位置，以及連接器尺寸是否正確。 / 檢查配電盤上的標記是否清楚精確且符合規定。 / 目視檢查以確保系統符合規定。 / 進行測試驗證電路連結正確與運作正確。 / # 報告檢查及測試結果 / 確實遵從職業安全衛生完工風險控制方法及程序。 / 依規定程序，清理工作現場，確保安全。 / 依規定程序，辨識及通報不合格的瑕疵。 / 依規定程序，針對瑕疵處提出修復建議。 / 依規定程序，完成文件記錄。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / # 再生能源設備、超低電壓之安裝標準 / # 電氣設備安全規範 / # 接地系統組件與連接器的配置標準 / # 電路連接測試驗證程序 / # 相關文件紀錄規範
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 再生能源設備及超低電壓之安裝與測試 / # 再生能源設備電路連結之測試與驗證 / # 再生能源整體設備之檢視及測試 / # 修復再生能源整體設備之問題 / # 撰寫工作業務紀錄與報告研究能力
評量設計參考	評量證據 / 能選擇正確的工具及測試設備。 / 能使用有效方法執行測試。 / 能從測試結果找出不合格之處。 / 能找出不合格的原因。 / 能完成規定報告。 / 具備相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 進行開發過程的合作情況。 / 取得所需資源。 / 適當情境與模擬環境。 / 評量方法 / 評量者提供模擬情境，觀察受評者測試設備之過程。 / 以書面或口頭提問方式評估受評者對本單元職能內涵之了解。 / 評估受評者處理意外事件時，所提出的適當解決方案。 / 上述項目可以一併納入整體評量。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。