職能單元代碼	MEM4R1898v2
職能單元名稱	驗證冷凍空調安裝的功能性與正確性
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備驗證冷凍空調安裝事項 / 辨識、取得及瞭解職業安全衛生程序。 / 在準備工作中，遵循職業安全衛生風險控制措施與程序。 / 回報之前未發現的安全危害，並執行制定的風險控制措施。 / 諮詢相關人員，以確保有效地與工作現場的相關人員之協調工作。 / 依規格與圖面決定冷媒系統組件位置。 / 根據工作時程，適切地安排檢驗與測試順序。 / 根據制定的程序，取得測試與驗證所需的材料，並對照工作需求檢查。 / 根據制定的程序，取得驗證符合性所需的工具、設備及測試裝置，並檢查其是否能夠正確操作且安全無虞。 / # 目視檢驗安裝工作 / 遵循用於執行工作所制定的職業安全衛生風險控制措施。 / 遵守職業安全衛生需求與程序，檢查電路、機器、設備是否隔離。 / 檢查管道的類型與尺寸是否合適。 / 驗證管路、配件及組件正確地置放、確實固定，以及做好腐蝕防護措施。 / 驗證冷媒系統組件與配件(如壓縮機規格與冷媒種類)，根據製造商與設計規格訂定及銘牌額定值。 / 引用設備符合安全與功能需求的證據。 / 與相關人員討論並記錄處理突發情況的防範方法。 / 獲得授權人員核准，安全地處理突發情況。 / 有效率地進行檢驗，不浪費材料、不傷害、不污染設備與周遭環境，並運用永續能源實務。 / # 進行測試 / 遵循進行工作的職業安全衛生風險控制措施與程序。 / 遵守職業安全衛生需求，並在制定的安全程序內，測試與量測通電與運作的系統。 / 遵守職業安全衛生需求與程序，檢查電路、機器、設備是否隔離。 / 執行電氣測試，以驗證冷凍安裝的電路安全並如預期作用。 / 進行冷凍運轉測試，以驗證冷凍安裝的設備與管路安全並如預期運作。 / 與相關人員討論並記錄處理突發情況的制定方法。 / 獲得授權人員核准，安全地處理突發情況。 / 有效率地進行測試，不浪費材料、不傷害設備與周遭環境，並運用永續能源實務。 / # 報告檢驗與驗證結果 / 遵循職業安全衛生工作完成風險控制措施與程序。 / 根據制定程序，清理工作現場與設備，並確保其安全性。 / 根據制定程序，識別與回報不合格的缺失。 / 根據制定程序，提出矯正缺失的建議。 / 根據制定程序，記載工作完成並通知相關人員。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生與環保相關規範 / 組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 冷凍空調安全工作實務 / 電氣安全工作實務 / 斷電與告示懸掛程序 / 有害粉塵與空中污染物的相關風險與控制措施 / 安裝、故障檢查、維護及維修等作業安全相關知識 / 測試通電的風險、限制及控制措施 / 測試設備的安全、選擇、使用、維護及保養 / 冷凍空調安裝、測試及驗證方法
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 規劃冷凍空調的安裝檢測程序 / 分析冷凍安裝的電氣與冷凍故障現象 / 電氣與冷凍測試與維修之技術能力 / 冷凍空調安全工作實務技術 / 技術文件的讀寫能力
評量設計參考	評量證據 / 能識別目視缺失。 / 能安全、正確地進行所有電氣測試。 / 能安全、正確地進行所有冷凍測試。 / 能依測試結果識別所有不合格缺失。 / 能建議合適的修正措施。 / 能地回報蒐集足夠資料以滿足目標需求。 / 能具備相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 與他人互動，進行開發過程的合作性質。 / 取得所需資源。 / 適當情境與模擬環境。 / 評量方法 / 必須確認受評者績效的一致性和準確性，以及基礎知識的應用。 / 直接觀察受評者工作，確保能正確地了解和應用。 / 在相關條件（實際或模擬）下進行評量，並記錄過程。 / 處理突發狀況時，應用必要的知識和技能，在整體評量上述幾點後，提出適宜的解決辦法。 / 必須透過合理的推論進行評量。本單元可進行獨立評量或整合其他相關單元。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。