職能單元代碼	INM4R2032v2
職能單元名稱	切換客戶內部設備主要升級工作
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備切換升級工作 / ## 與客戶協調升級過程中會發生的問題並獲得同意再進行升級工作（工程）。 / ## 撰寫切換計畫【註1】並取得客戶核可。 / ## 切換前完成新系統與設備的功能測試，盡量縮短系統停機時間。 / ## 通知網路業者【註2】切換細節，以防止不必要的警報呼叫與通報。 / ## 透過支援人員【註3】進行系統備份。 / ## 有備援系統者，切換至備援系統。 / # 將系統與設備切換至服務狀態 / ## 依技術手冊與規格，進行測試【註4】以完成安裝工作。 / ## 分析測試結果，確認與現有系統的相容性和互通性。 / # 完成工作並清理工作現場 / ## 完成所需文件，包含安裝詳細資料與測試紀錄。 / ## 修正現場紀錄，並提供現有設備配置資料。 / ## 依更新或改良的系統安排客戶訓練。 / ## 清理並還原現場至符合客戶要求。 / ## 依環境需求收集並棄置廢棄材料與碎屑。 / ## 通知客戶工作完成，取得客戶簽核並出示文件副本。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 資訊系統切換計畫相關的法規、業務守則等其他規範 / # 系統切換的程序知識 / # CPE設備詳細知識 / # 切換計畫之測試規範 / # 測試設備的特點與操作要求 / # 製造商對設備安全運作的要求 / # 現場執行的問題與挑戰
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / # 規劃內部系統切換專案 / # 技術文件、設備手冊與規範解讀能力 / # 工作系統化任務管理能力 / # 分析診斷新設備與系統之效能 / # 解決設備與物流問題的能力 / # 故障排除執行能力 / # 手動與電動工具使用能力
評量設計參考	評量證據 / ##### 建立系統與設備切換計畫。 / ##### 能依技術手冊與規格完成系統與設備切換作業。 / ##### 針對更新或改良的系統進行客戶訓練。 / ##### 能與相關人員進行溝通，含呈報問題及修正紀錄。 / 評量情境與資源 / ##### 評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / ##### 目前業界使用的工具、設備與素材。 / ##### 相關工作場所程序、產品與製造規格、法規、標準、手冊及參考資料。 / 評量方法 / ##### 評估受評者制定與實施切換計畫。 / ##### 評估受評者識別與組織資源，包括完成系統切換所需的客戶資源。 / ##### 審核受評者進行相關測試並解釋測試結果。 / ##### 評估受評者鑑識與解決問題情況。
說明與補充事項	【註1】切換計畫：如存取和安全安排、突發事件、客戶溝通需求與重點、停機、安裝備用設備、提供臨時服務、測試程序、服務時間和中斷等。 / 【註2】網路業者：可指資產所有者、互聯網服務供應商、服務供應商等。 / 【註3】支援人員：如服務台、IT支援、網路運營支援、供應商備份等。 / 【註4】測試：如撥打和接聽電話、配置、診斷、程序檢查、路由、流量測量、傳輸等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。