職能單元代碼	INM4R1938v2
職能單元名稱	判斷最適廣域網路拓樸
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 識別廣域網路的需求 / ## 在提議的廣域網路中識別不同的區域網路、無線區域網路（WLAN）或虛擬私有網路（VPN）區段。 / ## 判斷需要使用功能性分析的區段。 / ## 根據預期的組織使用概況，透過電信基礎建設【註1】預估流量內容及流量【註2】。 / ## 發展廣域網路的功能性矩陣。 / # 建立廣域網路規格 / ## 根據功能性分析，判斷每個區域網路、無線區域網路或虛擬私有網路的資源規範。 / ## 研究實體環境的特性如何影響廣域網路的設計。 / ## 選擇符合流量及流量種類的廣域網路服務【註3】，以進入該廣域網路。 / ## 在廣域網路連結，增加備援迴路的連結作為備案連結，以防護主要連結網路故障。 / ## 使用軟硬體分析與診斷方法，測試網路連接及網路流量測試。 / ## 記錄合適的廣域網路服務。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業衛生安全相關規範 / 數據機的概念及類型 / 廣域網路功能矩陣 / 網際網路協定與網間封包交換 / 路由器運作模式 / 使用微波通訊及衛星建構網路
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 規劃安裝地下纜線之作業流程 / 分析廣域網路的需求 / 預估流量需要及比較成本 / 設定區域網路功能性參數 / 建立網路通信協議與廣域網路規格 / 流量模擬工具測試能力 / 撰寫工作業務紀錄能力
評量設計參考	一、評量證據 / 能完成最適廣域網路拓樸之判斷作業。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 遵循職業安全衛生相關法規規範。 / 二、評量情境與資源 / 通用領域及特定專業資料等相關文件。 / 相關軟硬體設備。 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 符合職業安全衛生相關規範及作業程序。 / 三、評量方法 / 直接觀察受評者進行辨別連接區域網路、無線區域網路或虛擬私有網路到廣域網路的組態等任務。 / 進行個案討論，以評估受評者對建立廣域網路規格之熟悉度。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。
說明與補充事項	【註1】電信基礎建設：如不對稱數位用戶迴路（ADSL）、高速數位用戶迴路（HDSL）、整體服務數位網路服務（ISDN）、專線、交換電路（永久虛擬網路（PVCs）交換式虛擬電路（SVCs））、對稱式數位用戶迴路（SDSL）、T載波、同步光纖網路（SONET）技術等。 / 【註2】流量：如數據、視訊、語音等。 / 【註3】廣域網路服務：如頻寬、成本結構、可靠度等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。