職能單元代碼	INM2R1485v2
職能單元名稱	安裝、配置與測試伺服器
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	準備安裝伺服器 / 依照場地特定安全要求與企業職業安全衛生流程準備工作。 / 通知客戶安排網站存取。 / 向相關人員【註1】取得伺服器應用程式【註2】與功能。 / 參考所需之伺服器應用程式與伺服器功能，挑選最適合伺服器【註3】。 / 參考所需的伺服器解決方案與技術要求【註4】，挑選網路作業系統【註5】功能。 / 參考所需之伺服器應用程式與伺服器功能，提供伺服器替代方案。 / 檢視所需之安裝選項。 / 分析數據遷移需求。 / 參考組織政策，應用備份與回復之需求。 / 依照客戶【註6】要求與相關企業政策，分析支援人員的教育訓練需求。 / 建立佈署計畫並提供文件紀錄。 / 建議佈署的使用者【註7】群組以及潛在停機時間。 / 安裝與配置伺服器 / 備份與回復區域資料，作為安裝準備。 / 依照技術要求與功能規格，安裝與配置伺服器。 / 利用相關作業系統與應用程式升級，安裝與進行配置活動。 / 重新連接與配置相關連線裝置。 / 測試伺服器與重新配置網路 / 根據測試計畫、客戶要求執行系統【註8】測試，求出基準值並記錄結果。 / 分析錯誤報告並依照需要修改。 / 依照規格，驗證變更與新增。 / 完成文件紀錄並清理工作現場 / 進行並記錄伺服器之配置【註9】以及作業變更。 / 表列測試結果並完成所有使用者文件。 / 完成客戶報告並通知網路狀況。 / 清理與回復現場，達到客戶滿意程度。 / 向適當人員取得簽核。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 網路作業系統(NOS)特性 / 網路伺服器應用程式與相容性問題 / 附屬作業系統安裝方法 / 系統備份程序 / 訓練與輔導規範
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 規劃網路伺服器設計、建置與測試之程序 / 分析客戶伺服器與網路需求與規格 / 現行網路應用程式相容性問題診斷與解決 / 安裝、監控、及測試伺服器之技術能力 / 撰寫網路伺服器建置紀錄能力
評量設計參考	一、評量證據 / 能建立佈署計畫。 / 能安裝與配置伺服器。 / 能分析錯誤報告，並依照規格進行驗證變更與新增。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 能遵循職業安全衛生相關法規規範。 / 二、評量情境與資源 / 通用領域及特定專業資料等相關文件。 / 相關軟硬體設備。 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 符合職業安全衛生相關規範及作業程序。 / 三、評量方法 / 直接觀察受評者進行安裝與配置伺服器、測試伺服器與重新配置網路等任務。 / 以書面方式評估受評者對本單元職能內涵之了解，如系統測試與計算基準值等。 / 評量者設計狀況題庫，評估受評者對相容性問題診斷與解決能力。
說明與補充事項	【註1】相關人員：授權業務代表、客戶、IT支援經理、網路管理人員、網路管理經理、中小企業(SME)客戶、小型辦公室或家庭辦公室客戶、主管等。 / 【註2】應用程式：如資料庫與資料倉儲、目錄服務、檔案分享、業務應用程式產品線、管理、通信、網路與遠端存取、印表機分享、終端服務、網路服務等。 / 【註3】伺服器：如應用程式或網路伺服器、BEA Weblogic 伺服器、郵件伺服器、檔案與列印伺服器、防火牆伺服器、FTP伺服器、IBM VisualAge與WebSphere、Novell NDS 伺服器、代理或快取伺服器等。 / 【註4】技術要求：如應用程式、業務、資料庫、網路、組織內人員、平台、系統等。 / 【註5】網路作業系統：如右列系統的最新版本：Apple OS、Linux OS、Unix OS、Windows OS 等。 / 【註6】客戶：外部組織、內部部門、內部人員等。 / 【註7】使用者：組織跨部門、部門內人員、第三方等。 / 【註8】系統：如應用程式伺服器供應商、應用程式、資料庫、閘道、網際網路服務供應者(ISP) 、作業系統、伺服器等。 / 【註9】配置：存取控制需求、快取記憶體大小、消費者與供應者、資料庫快取、目錄配置、網域名稱系統(DNS)、登錄快取、主機名稱、IP位址、大型物件、輕量型目錄存取協定(LDAP)客戶、登錄檔輪替、NetBIOS命名、網路連線議題、通訊埠編號、根網域名稱(DN)、搜尋與寫入效能、伺服器網域等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。