職能單元代碼	INM4R1950v2
職能單元名稱	安裝導入電纜工作
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 安裝纜線【註1】前置作業 / ## 根據產業標準【註2】，準備前置作業。 / ## 根據規定安全程序安排工地進出事宜。 / ## 通知相關人員【註3】，於施工場所已找出危害項目與有礙施工之處【註4】。 / ## 取得纜線安裝計畫，並根據製造商規格設置安裝設備。 / ## 選擇適合的防護衣物【註5】、工具與設備【註6】以及安全設備【註7】，並確認支撐結構安全【註8】。 / # 安裝架空導入纜線 / ## 識別並使用安全支撐結構。 / ## 選擇纜線支架類型及判定是否有必要分開安裝吊索。 / ## 依所需規格使用架空固定裝置【註9】將吊索或支架永久固定於支撐結構上，並調整張力以符合相關高度與最小弛度規範。 / ## 確實將纜線固定於吊索，並將纜線環線留在支撐結構上。 / ## 分別在客戶端與架空配線盒中，端接纜線。 / # 安裝地下導入纜線 / ## 將推桿穿過管線並貼附纜線以利牽引。 / ## 使用潤滑劑、纜線滑車或導輪牽引纜線，確保以正確拉力拖拉進出封閉體時，不損壞護套。 / ## 在配線盒內預留充分纜線長度，以利連接與維護使用。 / ## 在客戶端與坑洞配線盒中端接纜線。 / # 密封及固定纜線 / ## 密封纜線兩端以避免異物進入。 / ## 穩定支撐結構上的纜線環線，並減少對纜線芯線的損害。 / ## 視天候需要密封建物進入點。 / ## 視需要在所有含金屬元件的纜線中裝設過電壓保護裝置。 / # 準備驗收流程 / ## 記錄任何已經批准的原始設計之變更內容，並交回給有關人員。 / ## 完成適當紀錄與根據企業政策簽署報告。 / ## 將現場恢復至原狀並根據維護環境安全的方式處理廢料。 / ## 通知客戶並取得簽核結案。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 纜線安裝規格、材料、及支架類型 / 電纜安裝工具設備類型及操作 / 測試設備的功能與操作需求 / 測試方法和效能需求 / 工作實務常見的問題與困難
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / # 技術性文件解讀能力 / 規劃安裝導入電纜工作之作業流程 / 線配置、纜線編碼系統與識別器需求分析 / 電纜安裝導入工具設備操作能力 / 電纜牽引操作及連接測試能力 / 控制或排除作業期間產生的危害與故障 / # 撰寫工作業務紀錄能力
評量設計參考	一、評量證據 / 能安裝架空導入纜線。 / 能安裝地下導入纜線。 / 能密封及固定纜線。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 能遵循職業安全衛生相關法規規範。 / 二、評量情境與資源 / 通用領域及特定專業資料等相關文件。 / 相關軟硬體設備。 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 符合職業安全衛生相關規範及作業程序。 / 三、評量方法 / 直接觀察受評者進行安裝架空纜線與地下纜線等任務。 / 進行個案討論，以評估受評者對穩定支撐結構上的纜線環線之熟悉度。 / 受評者口頭說明或展示其所參與之安裝導入電纜案例，評量者可評估其規劃作業流程之能力。
說明與補充事項	【註1】纜線：如同軸電纜、金屬纜線、光纜等。 / 【註2】產業標準：如NCC標準及規範、佈線安全法規及規範、ISO草案版11801（國際）、監管或產業作業規範等。 / 【註3】相關人員：如施工經理、專案經理、工地經理、工地主管等。 / 【註4】危害項目與有礙施工之處：如必須與通訊纜線間隔且限制作業的供電與地電位昇（EPR）區域、所有銜接處可能包含危險光線的光纜、與遠端供電服務相關的風險等。 / 【註5】防護衣物：如耳罩、手套(皮製、塑膠、橡膠) 、頭部防護、護膝、面罩、防護衣、安全靴、安全護目鏡等。 / 【註6】工具與設備：如螺旋鑽、纜、張力器、活動吊車、鑽孔機、固定托架、槌、高度測量裝置、梯子、剪式升降平台、扳手等。 / 【註7】安全設備：如架空安全帶及安全纜繩；個人防護衣物；場地危害識別與管制設備：閃光燈護板、交通標誌、警示標誌與警示條、警示三角錐等。 / 【註8】確認支撐結構安全：如檢查是否有報廢桿柱狀況標示、檢查是否有頹敗或不堪負荷的明顯跡象、使用產業認可的測試方法等。 / 【註9】架空固定裝置：如線夾、吊鉤、圓環、提升管、螺絲鉤等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。