職能單元代碼	INM4R1956v2
職能單元名稱	安裝弱電系統與設備
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備進場 / ## 依合約準備進場施工並遵守職業安全衛生施行細則相關規定。 / ## 依設計圖備料。 / ## 進場察勘，如電信室、垂直管道、管道間、水平管道路由、箱體、宅內配線箱等，並設定工作流程。 / ## 依設計圖預留線路長度、計算相關元件數量。 / 二、佈線、裝設備、終接 / ## 從垂直線路與水平光交界點為佈放起始點。 / ## 垂直線路或管束由上而下佈放，水平線路從配線室或配線箱往客戶端或終端設備佈放。 / ## 垂直線路終端於電腦室或中央監控室線路機架後面，並預留終端餘長。水平線路終端於宅內配線箱或終端設備設置點，並預留終端餘長。 / 依設計圖裝設系統設備。 / ## 終接線路於電腦室或中央監控室線路機架內及遠端之通信設備。 / ## 安裝軟體。 / 三、測試 / 送電。 / 各系統終端設對電腦室或中央監控內主機對測。 / 修正系統參數。 / 記錄測試記錄。 / 四、完工 / 盤點用料。 / 收拾工具、清理工作現場。 / 通知業主驗收。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 屋內配線施工安全知識 / # 光纖通信原理 / # 通信線路傳輸原理 / # 網路線及信號線結構 / # 識別光纜內光纖保護元件 / # 各種系統元件運作原理與性能 / TCP／IP通信原理 / DCS和SCADA運作原理 / 佈線類型、連接器與佈線配置知識 / 電信業者基礎設施或設備連線 / 待測量的電性質 / 客戶端設備的概要知識 / 常見測試方法與效能需求
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生與相關規範之風險管控能力 / # 繪圖與判讀能力 / # 執行光纜接終端能力 / # 執行從信號線網路線接續能力 / # 系統元件識別能力 / # 依色碼編紮終接線路芯線能力 / # 電信設備及媒體終端安裝技術能力 / # 測試設備設定與讀數解釋及分析能力 / # 測試設備校準與操作技術 / # 撰寫工作日誌與報告能力
評量設計參考	評量證據 / ##### 施工後現場操作。 / 檢驗測試數據。 / ##### 解讀相關樓層平面圖、建物平面圖、反射天花板平面圖、概要圖。 / ##### 裝設客戶端設備。 / ##### 設定與測試系統及設備。 / ##### 應用相關規範與標準。 / ##### 遵循所有相關職業衛生與安全規範及工作實務。 / 評量情境與資源 / ##### 可進行系統與設備裝設的場地。 / ##### 目前業界使用的安裝設備。 / ##### 影響裝設作業的相關規範與設備紀錄。 / 評量方法 / ##### 觀察受評者裝設客戶端系統與設備的情況。 / ##### 檢核受評者完成的報告，包括安裝圖示與測試結果。 / ##### 口頭或書面提問，評估受評者規劃、系統類型與應用的知識。
說明與補充事項	無。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。