職能單元代碼	INM4R2026v2
職能單元名稱	安裝電信網路設備
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 規劃電信網路設備【註1】 / ## 準備既定的工作，並與合適人員確認現場特定職業安全衛生和環境要求【註2】。 / ## 必要時通知客戶安排現場進出。 / ## 評估現有與潛在的現場危害【註3】。 / ## 根據從授權人員【註4】取得的合適計畫，確認所提出的網路設備安裝位置。 / ## 制訂安裝計畫，以確保盡量減少對於工作場域的干擾。 / ## 取得安全工作實務所需的工具和測試設備。 / ## 必要時向受影響一方告知可能的網路斷線。 / # 安裝網路硬體與佈線 / ## 依照產業實務安裝網路設備。 / ## 插入設備介面卡與模組。 / ## 根據規格確實安裝所有互連纜線。 / ## 確認服務中斷是在與客戶議定的限制內。 / ## 記載客戶的所有安裝圖面。 / # 安裝設備配件 / ## 根據說明手冊與規格安裝警報。 / ## 根據規格安裝操作管理與維護系統。 / ## 根據規格為操作人員安裝通信設施，並考量現場與操作人員的任何特殊需求。 / # 配置與測試系統 / ## 根據系統規格安裝軟體與組態說明。 / ## 根據客戶需求測試【註5】，以驗證系統效能。 / ## 建議任何可能的變更並與客戶確認。 / ## 記錄所有測試結果。 / # 清理工作現場並完成驗收文件 / ## 清除並丟棄工作現場的安裝廢棄物。 / ## 復原工作區域及原始設定。 / ## 完成安裝驗收文件供客戶查核。 / ## 進行試運轉和整合。 / ## 通知客戶並取得簽核。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 相關電信施工設置技術規範 / # 網路和傳輸設備的知識 / # 佈線類型、連接器和佈線結構 / # 電氣與光學性質測量 / # 電源要求和電氣安全 / # 業界常見的性能參數和故障類型 / # 環境合規的廢棄物處理程序
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 規劃安裝電信網路設備之作業流程 / 分析網路硬體和佈線計畫 / 手動工具安裝和固定設備操作能力 / 系統效能的測試與修復能力 / # 撰寫工作業務紀錄能力
評量設計參考	一、評量證據 / 能安裝網路硬體與佈線。 / 能配置與測試系統。 / 能完成記錄所有測試結果。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 能遵循智慧財產權及職業安全衛生相關法規規範。 / 二、評量情境與資源 / 通用領域及特定專業資料等相關文件。 / 相關軟硬體設備。 / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量。 / 符合職業安全衛生相關規範及作業程序。 / 三、評量方法 / 直接觀察受評者進行安裝網路硬體與佈線等任務。 / 評量者提供模擬情境，受評者實際進行個案討論。 / 評估受評者所提交的系統效能驗證品質。
說明與補充事項	【註1】網路設備：如客戶端設備（CPE）設備(有線或付費電視、閉路電視（CCTV）、免費電視、對講機、辦公用品、安全設備)；電腦網路(網關、網路管理員、路由器、伺服器、開關、互聯網語音協議（VoIP）、無線網路) ；復用和無線電；光學設備；射頻RF；開關；傳輸；語音切換單元等。 / 【註2】相關職業安全衛生和環境要求：如識別其他服務，如電力和天然氣；在開始之前需要退出和隔離工作現場和線路；個人防護服；安全設備；安全使用和處理：石棉、化學品、材料、工具和設備、工作平台；特殊進場要求；適合光線通風；環境考慮：清理保護、暴雨保護、廢棄物管理等。 / 【註3】危害：如建築垃圾、地勢上升（EPR）、玻璃纖維、電力線、手工處理、泥和水、天然氣和其他天然氣積聚、針刺傷、光纜、射頻（RF）設備發射輻射、遠程供電服務、害蟲等。 / 【註4】授權人員：如顧問、承包商、網路管理員、專案經理等。 / 【註5】測試：如誤碼率（BER）、連續性、端到端、頻率響應、功能測試、增益和衰減、迴流、信噪比、速度等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。