職能單元代碼	INM4R2003v2
職能單元名稱	操作及保養無線電通訊技術儀器及現場設備
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備使用儀器及現場設備 / ## 依現場程序、操作環境【註1】及相關法律、法規、規定與標準【註2】，進行規劃與準備工作。 / ## 為達預期效能，選擇所需測量【註3】方法。 / ## 解讀設備【註4】與系統手冊、規格表及相關組織策略，以決定工作需求。 / ## 選擇並確保工作活動設備已準備就緒。 / ## 決定、處理及通報潛在風險與危險【註5】及環境問題【註6】。 / ## 遵循相關緊急程序、政策方針及職業衛生與安全程序，確保人員與廠房安全。 / # 測試儀器及現場設備 / ## 依儀器與設備手冊及組織程序，進行安全檢查。 / ## 確認設備已完成校準，且校準標籤在時效內。 / ## 測量結果須可追溯至國家測量法，依此選擇合適且可追溯的校準設備。 / ## 標籤並通報受損或不安全的儀器與現場設備，並送往維修。 / ## 更新操作日誌。 / # 操作儀器及現場設備 / ## 優化專為特定測量或分析所設置的儀器與設備。 / ## 考量現場與技術限制，以最佳精密度進行測量。 / ## 依品質管制資訊、參考已知標準與量測不確定性【註7】，評估數據的正確性與精密度。 / # 保養儀器及現場設備 / ## 找尋故障、技術證據並修正故障。 / ## 在相當權限下進行預防性保養【註8】，並通報設備耗損與故障情況。 / ## 替換瑕疵零件，並依設備規格表進行調整。 / ## 問題發生時，視需要尋求適當人員專業協助。 / ## 依組織程序，更新維修與校準記錄。 / # 啟用新儀器及設備 / ## 與製造商業務人員安排啟用程序。 / ## 依製造商保修標準，拆封、檢查及組裝儀器與設備。 / ## 驗收前依規格表檢查儀器與設備效能。 / ## 準備操作說明書，並提供予相關人員使用。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業安全衛生相關規範 / # 校準設備與測試設備的特徵與操作標準 / # 數位無線電通訊測量設備相關知識 / # 儀器設備測試方法、特徵與效能標準 / # 影響無線電通訊儀器設備運作及測試的因素 / # 無線電通訊設備與校準設備操作及測試標準知識 / # 無線電通訊儀器與現場設備的典型問題與挑戰
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / 職業安全衛生之風險管控能力 / # 規劃無線電通訊技術儀器設備的操作與保養作業程序 / # 數位無線電通訊測量設備的操作能力 / # 儀器設備的校準與測試技術 / # 評析儀器與設備故障現象與原因 / # 儀器設備的保養與更新維修 / # 新儀器及設備的驗收與測試 / 紀錄工作業務日誌與呈報實務
評量設計參考	評量證據 / ##### 準備、操作與保養各種無線電通訊環境的儀器與現場設備 / ##### 遵循現場風險控制、職業衛生與安全、環保、品質及通訊等相關標準 / ##### 應用各種類型設備的技術程序與標準等相關知識 / 評量情境與資源 / ##### 儀器與現場設備可營運的地點 / ##### 現行業界採用的現場測量設備 / ##### 相關儀器與設備手冊及其他程序文件 / 評量方法 / ##### 觀察受評者操作與保養無線電通訊設備 / ##### 評量受評者測量結果與交付報告 / ##### 評量受評者報告發現與建議事項的口頭或書面報告
說明與補充事項	【註1】操作環境：如白天及夜晚、乾或溼、高處或屋頂、實驗室、老舊地下道及防空洞、平穩或破碎地面、自然景觀等。 / 【註2】相關法律、法規、規定與標準：如NCC標準及規範、建築規範及法規、國家標準、企業準則、環境保護、消防法規、文化資產保存法、國際標準、職業安全衛生、電信法等。 / 【註3】測量：如頻寬、阻擋、載波頻率、交互調變、前向RF功率、頻率偏差、磁場強度、遮罩、雜訊程度、回波損耗等。 / 【註4】設備：如位元錯誤率測試儀（BERT）、資料記錄器、電場強度計、IP發射器及接收器、行動通訊、調變分析儀、安裝有測試及診斷軟體手持式PC、回波損耗測量組、雙向無線電等。 / 【註5】潛在風險與危險：如天候狀況不佳，如雷暴、酷熱、火災、水災、二氧化碳排放、危險化學物質、危險氣體等。 / 【註6】環境問題：如灰塵、動植物、材料、噪音、逕流、外溢、廢棄物管理處置、水質等。 / 【註7】量測不確定性：如間歇性故障、電力供應波動、溫度變化、設備未校準。 / 【註8】保養：如設備校準、清理及儲存、完成使用記錄、更換「待移除更換」元件、調整公差等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。