職能單元代碼	INM4R1954v2
職能單元名稱	查修電纜障礙
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 障礙查修前置作業 / ## 依相關法律、法規、規範與標準【註1】進行工作準備。 / ## 通知管理人員現存與潛在的工作地點危害【註2】。 / ## 依必要程序安排場地進出。 / ## 確認客戶端的電纜類型【註3】與障礙性質【註4】。 / ## 選擇符合產業標準的測試工具與設備【註5】，以及個人防護設備【註6】。 / # 定位與診斷電纜障礙 / ## 依職業衛生與安全規範及環境規範【註7】進行測試，辨識電纜障礙類型【註8】。 / ## 逐步隔離障礙，以排除可能影響診斷評估的變數。 / ## 在不影響客戶活動的最短時間內找出電纜障礙。 / ## 通知客戶診斷結果。 / # 修正障礙 / ## 向客戶說明障礙查修的選項。 / ## 告知客戶未涵蓋在服務協議的維修費用。 / ## 若客戶同意，以維修團隊與客戶安全方式進行障礙修正。 / ## 視需要將未排除障礙向上呈報其他人員以求解決方案。 / # 完成記錄與清理工作場地 / ## 告知客戶完成障礙修復，並取得簽核。 / ## 完成所有記錄。 / ## 完成報告文件，視需要說明障礙情況與修正方法。 / ## 移除工作場地所有廢料與碎屑，並依環境規範丟棄處理。 / ## 恢復維修期間對工作場地的任何變更，並符合客戶要求標準。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業安全衛生相關規範 / # 測試設備的功能與操作需求 / # 操作設備時所需的資訊 / # 與作業和場地條件相關的特定 / # 了解測試方法與效能需求 / # 工地常見的問題與困難
職能內涵 / (S=skills技能)	職業安全衛生風險管控能力 / # 溝通協調能力 / # 研擬排除電纜障礙之策略與作業流程 / # 測試診斷電纜障礙之技術 / # 分析電纜障礙發生原因 / # 撰寫專案紀錄與報告實務
評量設計參考	評量證據 / ##### 使用簡易檢查、測試與障礙查修方法找出不同障礙。 / ##### 判定障礙可能發生原因，並分層追蹤。 / ##### 提供客戶障礙解決方案。 / ##### 進行障礙排除。 / ##### 將未排除障礙向上呈報其他人員以尋求解決方案。 / ##### 遵循所有相關職業衛生與安全規範及工作實務。 / 評量情境與資源 / ##### 可進行電纜系統測試的場地。 / ##### 目前業界使用的障礙查修設備。 / ##### 影響電纜系統測試與障礙查找的相關規範與設備文件。 / 評量方法 / ##### 檢核受評者完成的實作專案。 / ##### 檢核受評者口頭與書面報告，包含測試結果與障礙查修方法。 / ##### 觀察受評者查修電纜系統障礙的工作狀況。
說明與補充事項	【註1】相關法律、法規、規範和標準：如NCC標準及規範、佈線安全法規與規範、契約法、職業衛生與安全規範、監管或產業作業規範、交易行為法等。 / 【註2】危害：如建築碎屑、地電位昇（EPR）、危險電壓、玻璃纖維、人工搬運、天然氣與其他氣體堆積、帶有危險光線的光纖電纜、釋放輻射的射頻設備、蟲害等。 / 【註3】電纜類型：如接取電纜、同軸電纜、數據電纜、光纜等。 / 【註4】障礙性質：如失真、接地哼聲、干擾、低信號位準、雜訊、信號品質低劣等。 / 【註5】測試工具與設備：如電橋組、電纜定位器、電纜測試組、數位障礙測試組、絕緣電阻測試儀、光時域反射計等。 / 【註6】個人防護設備：如電氣隔離器、氣體偵測器、個人防護衣物（如耳罩、面罩、防護衣）等。 / 【註7】職業衛生與安全規範及環境規範：如辨識其他設施（包含電力與瓦斯）、施工前工地與線路（活線）隔離作業、工作安全防護（如石棉、化學物質等安全使用與處理）、安全設備（如警示標誌與警示帶、氣體與其他有害氣體偵測設備）、環境考量（如噪音、粉塵與清理管理、廢料處理）等。 / 【註8】電纜障礙類型：如衰減、連接不良、電纜損壞、光纖裂痕、錯接、高阻抗、錯誤終端、濕氣進入、開路、反向等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。