職能單元代碼	INM4R1962
職能單元名稱	測試電纜支架
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	準備與設置電纜測試 / 取得相關立法、規範、法規與標準 / 依據自適當人員取得的工作計畫考量工作內容，並安排工作現場的安全性 / 若在現場發現安全危害，通知適當人員 / 決定電纜支架的類型與電纜路徑，並找出測試條件 / 取得工具與安全設備與安全、有效率進行任務 / 挑選與使用所需的保護設備，確保在現場進行測試時的安全性 / 決定是否需要斷電及其程度、地點與時間，並與適當人員協商 / 依據製造商說明挑選與安裝合適的測試設備，確保電纜測試過程與測試數據的相關性 / 確保設備校準認證是最新的，並降低得到不可靠測試數據的可能性，並確保其可追溯性 / 執行電纜測試 / 遵守職業衛生與安全與環境要求，並找出與避免其他服務 / 決定並記錄電纜參數，供性能評估時參考 / 依據設備與企業說明要求，執行特定電纜種類的性能與目的測試 / 解讀測試結果並決定後續處理 / 紀錄測試結果以供評估，並與製造商說明以及現場說明進行比較 / 分析測試結果，並參考電纜參數評估電纜性能 / 診斷電纜故障問題，並安排修理或修改 / 故障矯正後重新測試該電纜 / 紀錄測試結果並清理現場 / 根據企業指導原則，立即產出評估後的測試結果以免測試結果過時 / 更新現場與安裝檔案，確保系統性能資訊的可追溯性 / 根據企業指導原則，電纜的壽命期間將測試紀錄細節歸檔 / 移除工作現場的廢棄物與殘骸，並環保廢棄 / 通知適當人員工作完成並簽結
職能內涵 / (K=knowledge知識)	所需知識 / 測試設備的特徵和操作要求 / 根據測試規範操作設備所需的訊息 / 對工作活動產生影響的立法、業務守則和其他正式協議 / 製造商對設備安全運行的要求 / 有關活動和現場條件的具體職業衛生和安全要求 / 測試方法和性能要求 / 現場發生的典型問題和挑戰
職能內涵 / (S=skills技能)	所需技能 / 溝通技巧，與內部和外部人員就技術和運營事宜進行聯絡 / 閱讀技能，以解讀技術文件，如設備手冊和規格 / 採集和分析測量的計算技能 / 規劃和組織技能，以組織和維護設備 / 解決問題的技能，以解決設備和物流問題 / 任務管理技能，以有系統地工作，注意細節和遵守所有安全要求 / 使用手動和電動工具，診斷設備和進行故障排除的技術技能
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / # 建立並設定路由網路 / # 在特定網路拓樸上設定虛擬區域網路 / # 設定虛擬區域網路中繼及擴展樹協定 / # 在無線網路中建立虛擬區域網路 / # 設計並配置遠端存取及網路安全系統 / 評量所需情境與特定資源 / # 可能進行進階式網路交換設定的地點 / # 目前業界使用之工具、設備及素材 / # 相關工作場所程序、產品及製造規格、法規、標準、手冊及參考資料 / 評量方法 / # 執行電纜支架測試 / # 執行不同測試 / # 解讀測試結果 / # 矯正故障 / # 測試完成報告 / # 遵守所有相關的職業衛生安全要求與作業實務
說明與補充事項	相關法律，法規，法規和標準可能包括： / # 適當的許可證： / 起重機 / EWP / 叉車 / 絞車 / NCC標準和規範 / 佈線安全規範和法規 / 環境保護法 / 職業衛生和安全法規 / 道路交通管制立法和守則 / 適當的人員可能是： / # 資產管理者 / # 網路運營中心（NOC） / # 專案主管 / # 現場主管 / 安全隱患可能涉及： / # 存取點，其可能包含： / 有危害性的光（不可見雷射光） / 射頻（RF）發射 / # 沒有安全標籤的有源雷射發射器 / # 有源光纖(主動式光纖) / # 與遠程供電接觸 / # 需要強制與通信電纜分離的電源 / # 暴露的光纖 / # 不安全的支持結構 / # 不安全的天氣： / 大雨 / 強風 / 極端冷熱 / 雷雨 / 電纜支架可能包括： / # 天線 / # 同軸電纜 / # 金屬 / # 光纖 / # 地下 / 工具和安全設備可能包括： / # 個人防護裝備 / # 安全設備 / # 測驗設備： / 電纜測試儀 / 連續性測試儀 / 局域網（LAN）Cat測試儀 / 光時域反射計（OTDR） / 無源光網路（PON）儀表 / 射頻儀 / # 工具： / 捲邊工具 / 光纖清潔套件 / 光纖接頭 / 貼標機 / 螺絲刀 / 扳手 / 標記工具 / 終止工具 / 電纜測試可能包括： / # 同軸電纜： / 絕緣 / 耗損 / # 用於光纜： / 散射 / 頻率響應 / 耗損 / 極化 / 頻譜測試 / # 金屬電纜： / 連續性 / 串擾 / 饋入損失 / 反射損失 / 職業衛生和安全法規和環境要求可能包括： / # 環境因素： / 清理保護 / 暴雨保護 / 廢棄物管理 / # 識別其他服務，包括電力和天然氣 / # 個人保護設備： / 耳套 / 手套 / 皮革 / 塑料 / 橡膠 / 頭部保護 / 口罩 / 防護服 / 安全靴 / 護目鏡 / # 安全設備： / 閃光燈 / 安全柵欄 / 警告標誌和磁帶 / 三角錐 / # 安全的工作實踐，如安全使用和處理： / 化學品 / 材料 / 工具和設備 / 特殊進場要求 / 其他服務可能包括： / # 現有佈線托盤和固定系統的可用性和適用性 / # 電力供應 / # 消防噴淋系統 / # 燃氣和水管 / # 高壓（HV）電纜 / 電纜參數可能包括： / # 電纜的使用年限 / # 電纜長度 / # 電纜類型 / # 接頭數量 / # 接頭 / # 同軸接頭 / # 終端 / # 性能特點 / 性能測試可能包括： / # 饋入損失（電纜和連接器的端到端損耗） / # 鏈接損耗（無連接器的電纜耗損） / # 反射損失，其測量事件或端到端反射的信號