職能單元代碼	INM4R1979v2
職能單元名稱	為提供終端服務擬定計畫規格
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	作業規劃工作 / 根據資訊相關法規、職業安全衛生規範之流程與程序，準被規劃工作。 / 取得網路資訊來源【註1】並以其決定目前建置提供的終端服務網路類型【註2】。 / 撰寫摘要，說明終端服務供應網路元件【註3】與較大網路的關聯及其對工作的影響。 / 評估特定提供終端服務、機房設施專案的容量與性能 / 識別現有終端服務供應網路元件與屬性【註4】的性質、數量、架構及狀況，以利決定計畫規格。 / 使用網路資訊來源並訪視場地，評估現有終端服務供應網路專案的容量與性能限制。 / 評估機房設施專案的容量與性能限制【註5】，以利決定計畫規格。 / 評估產品與服務供應的容量與性能 / 運用銷售與行銷資料庫，識別目前產品與服務【註6】的類型。 / 撰寫摘要，評估現有產品及服務的性能與技術能符合需求。 / 針對未來產品及服務需求的計畫規格，評估有助擬定規格的新興技術【註7】。 / 撰寫計畫摘要 / 撰寫摘要，說明終端服務供應網路與機房設施專案的計畫規格，以利計畫部門識別目前與未來的網路需求。 / 撰寫摘要，說明產品及服務計畫需求，以利銷售與行銷部門識別未來需求的供應。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	新興技術、趨勢和產品，其在海外可取得，並將成為本土市場需求 / 準備和審查以下限制所需的訊息(如：寬頻網路、數據網路、設施和環境問題、固定存取傳輸網路、媒體和內容、區域和都會網路、語音網路及無線網路) / 網絡概論【註8】
職能內涵 / (S=skills技能)	與內部和外部人員就技術和運營事宜進行聯絡之溝通技巧 / 解釋技術文件以所需格式撰寫簡報之讀寫技能 / 比較各種網路技術的技術數據之分析技能 / 規劃、安排和監督自己的工作之規劃和組織技能 / 查詢資料庫和調查不同的設備要求之研究技能 / 選擇和描述適當的終端服務模型之技術技能
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 建立並設定路由網路。 / 在特定網路拓樸上設定虛擬區域網路。 / 設定虛擬區域網路中繼及擴展樹協定。 / 在無線網路中建立虛擬區域網路。 / 設計並配置遠端存取及網路安全系統。 / 評量所需情境與特定資源 / 可能進行進階式網路交換設定的地點。 / 目前業界使用之工具、設備及素材。 / 相關工作場所程序、產品及製造規格、法規、標準、手冊及參考資料。 / 評量方法 / 使用網路資訊資料庫，識別終端服務與產品的種類。 / 進行場地評鑑評估。 / 評量終端服務的容量與性能，以符合現有與未來需求。 / 評量現有終端服務的限制，並擬定符合未來需求的規格。 / 評量現有機房設施與服務的限制，並擬定符合未來需求的規格。 / 撰寫計畫摘要，並呈交至網路、銷售與行銷計畫部門。
說明與補充事項	網路訊息來源可能包括：網路管理資料庫，用於容量評估數據、網路性能數據、流量大小及網路管理工具。 / 提供終端服務網路可能包括：固定存取網路， 銅 (非對稱數據用戶線（ADSL）和數據用戶線（DSL）、同軸、混合光纖同軸（HFC）及雙絞線)、光學(光纖到節點（FTTN），光纖到場（FTTP）、HFC)、網際網路協議（IP）寬頻數據網路(電子郵件、區域網路（LAN）、多協議標籤交換（MPLS）、網路及廣域網路（WAN）)，下一代網路(使用IPv6尋址的IP基礎系統、IP專用交換機（IP PBX）、IPTV、移動視頻、多媒體及互聯網語音協議（VoIP)，區域和都會傳輸網路(非同步傳輸模式（ATM）、密集波長分波多工（DWDM）、MPLS及同步數據體系（SDH)，無線存取(藍牙)，手機(4G/5G) 、移動通信系統、微波、收音機、衛星、WiFi（802.11）、WiMAX（802.16）、無線本地環路及廣域網路（WLAN）)。 / 網路元件可能包括：IP基礎(閘道器、第2層和第3層交換機及路由器)，光學設備(放大器、多工器、路由器、分路器及交換器)，虛擬設備(網路、PBX、伺服器及模擬)。 / 網路元件的屬性可能包括：可存取性、容量、性能、兼容性、收斂、部署性能、互操作性、壽命、可靠性、投資回報、可擴展性及安全性等。 / 機房設施的限制可能包括：空調負荷、警報和安全、建築物監測和管理系統、設備支架、防火、地板容量、地板裝載容量及埠容量、電源要求(電池供應、應急電源供應、能量負荷及主電源)。 / 產品和服務可能包括：寬頻產品(手機數據、FTTP、HFC電纜、VDSL、無線上網及無線數據)，媒體和內容產品(IPTV、移動視訊、付費電視及虛擬主機)，語音產品(公共交換電話網（PSTN）、網路電話及寬頻語音（VoBB）)。 / 新興技術可能包括：IPv6架構、網狀網路、移動視訊、NGN、啟用WiFi功能的手機。 / 網絡概論可能包括：基本網路設計(路由和備援)、適用於特定設備部署需求的可靠性性能標準級別、標準和規定、有關網路分佈結構的具體知識、存取、骨幹、邊緣、了解當前的設備和產品類型以滿足未來的服務義務。

更新紀錄
2020年修訂職能內容。