職能單元代碼	INM4R1964
職能單元名稱	組織和監控接纜線工作，確保工作符合法規與業界標準
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	組織接電纜工作 / 依據流程要求，安排前往工作現場 / 辨認已知與潛在的危險，確保工作場所安全 / 檢視現場計劃與文件 / 根據製造商的說明，安排電纜、設備、工具與材料的供應 / 排程與分配工作。 / 建立通訊協定與流程 / 監控工作過程 / 依據職業衛生安全以及環境要求，安排遠端電力供應 / 監控工作過程，確保符合工作場所說明 / 依據需求重新分配工作 / 完成紀錄並簽結工作 / 完成必要的工作紀錄 / 為維護工作現場之安全，將廢棄物與殘骸移出工作現場，並依據環境要求進行廢置動作 / 依據客戶與公司要求將場地恢復原狀 / 通知客戶並簽結工作
職能內涵 / (K=knowledge知識)	所需知識 / 瞭解立法、業務守則和其他正式協議對工作活動的影響 / 基本電話 / 電纜安裝 / 測試設備的特點和操作要求 / 根據測試規範操作設備所需的訊息 / 製造商對設備安全運行的要求 / 有關活動和現場條件的具體職業衛生和安全要求 / 測試方法和性能要求 / 現場發生的典型問題和挑戰
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通技巧，與內部和外部人員就技術和運營事宜進行聯絡 / 閱讀技能解讀技術文件，如： / 設備手冊和規格 / 採集和分析測量的計算技能 / 規劃和組織技能，以組織和維護設備 / 解決問題的技能，以解決設備和物流問題 / 任務管理技能，以有系統地工作，注意細節和遵守所有安全要求 / 技術技能： / 執行故障排除 / 使用診斷設備 / 使用手動和電動工具
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 建立並設定路由網路 / 在特定網路拓樸上設定虛擬區域網路 / 設定虛擬區域網路中繼及擴展樹協定 / 在無線網路中建立虛擬區域網路 / 設計並配置遠端存取及網路安全系統 / 評量所需情境與特定資源 / 可能進行進階式網路交換設定的地點 / 目前業界使用之工具、設備及素材 / 相關工作場所程序、產品及製造規格、法規、標準、手冊及參考資料 / 評量方法 / 組織、排程、聯繫工作 / 監控工作，必要時依據說明、職業衛生安全重新分配工作，並確保符合相關法規與標準
說明與補充事項	危害可能包括： / 建築廢棄物 / 地勢上升（EPR）： / # 現場事件，例如配電變電站，可能會使電訊人員，用戶或工廠面臨危險電壓 / 玻璃纖維 / 電力線 / 手工處理 / 泥和水 / 天然氣和其他瓦斯積聚 / 針刺傷 / 光纖電纜可能含有危險的光線 / 射頻（RF）設備發射輻射 / 遠程供電服務，其工作電壓高於電信網路電壓（TNV） / 害蟲 / 現場計劃和文件可能包括： / 有關以下訊息： / # 接取位置 / # 電纜編碼系統和標識符號 / # 纜線規劃 / 電纜可能包括： / 架空線 / 第5,6,6A，7或7A類 / 銅絞線包括： / # 架空 / # 室外 / # 室內 / # 地下電纜 / 地下 / 非屏蔽雙絞線（UTP）。 / 安排和分配工作可以參考： / 完成工作的能力： / # 觀察 / # 討論 / # 培訓記錄 / # 演示 / 基於以下工作的工作時間估算： / # 評估狀況 / # 類似方法和現場以往經驗 / 管理遠端電源可能涉及： / 在TNV以上運行的電信業務 / 需要識別： / # 與遠程供電服務接觸風險 / # 遠端供電服務範圍廣泛的客戶場所遇到情況 / 職業衛生和安全法規和環境要求可能涉及： / 識別其他服務，包括電力和天然氣 / 在開始之前需要退出和隔離工作現場和線路 / 個人防護服： / # 耳套 / # 手套 / # 塑料 / # 橡膠 / # 皮革 / # 頭部保護 / # 護膝 / # 口罩 / # 防護服 / # 安全靴 / # 護目鏡 / # 安全帶 / # 安全線 / 安全的工作實踐，如安全使用和處理： / # 石棉 / # 化學品 / # 材料 / # 工具和設備 / # 工作平台 / 安全設備： / # 閃光燈 / # 氣體和其他危險檢測設備 / # 安全柵欄 / # 溝槽護衛 / # 警告標誌和磁帶 / # 三角錐 / # 特殊進場要求 / # 適合光線通風 / 環境考慮： / # 清理保護 / # 暴雨保護 / # 廢棄物管理 / 企業要求可能指： / 與支出有關的預算自由度 / 規格和其他專案文件包括： / # 建築圖和區域圖 / # 客戶信函 / # 合約文件副本 / # 派案時間表或清單 / 相關法律，法規，法規和標準包括： / NCC標準和規範 / 技術標準 / 建築規範和法規 / 佈線安全規範和法規 / 企業經營政策和程序 / 職業衛生和安全法規