職能單元代碼	INM4R2028v2
職能單元名稱	維修與更換電信網路硬體
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備硬體維修與更換 / ## 取得相關法規、規範與標準【註1】。 / ## 與相關人員【註2】討論與紀錄維修或更換硬體【註3】細節並提出工作時程。 / ## 依的相關安全法規與工作實務並使用個人防護裝備【註4】，以確保工作安全。 / ## 取得合適替換硬體與相關文件。 / ## 檢查網路並判斷是否需進行維修工作【註5】。 / ## 評估硬體更換【註6】影響的風險評估，並依計畫做備援處理【註7】。 / # 更換硬體以修正故障 / ## 進行更換設備。 / ## 若遇硬體更換問題則通知適當人員以向上呈報並啟動應急計畫。 / ## 測試【註8】替換硬體。 / # 清理工作現場並完成行政工作 / ## 依環境需求清除並丟棄工作現場廢棄物與碎屑，並復原工作區域至符合客戶要求。 / ## 收回故障設備至適當地點棄置或翻修。 / ## 更新品項或故障維修紀錄與提供建議。 / ## 通知客戶工作完成並取得簽核。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 電信網路硬體知識 / 電信網路架構知識 / 電信網路直流和交流信號的功用 / 測試設備操作涵義
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 規劃電信網路硬體之測試、維修與更換能力 / 資訊科技應用能力 / 安全危害辨識能力 / 網路硬體測試與更換技術能力 / 故障查修能力 / 撰寫測試業務紀錄與呈報實務能力
評量設計參考	評量證據 / 能建立並設定路由網路。 / 能更換設備。 / 能修正故障。 / 能了解本單元所應具備之職能內涵。 / 評量情境與資源 / 目前業界使用的工具、設備與素材。 / 認識相關產品規格。 / 法規、工作場所程序標準與手冊文件。 / 評量方法 / 評估受評者依循要求與防靜電措施修正故障。 / 觀察受評者依企業程序於服務保證範圍內進行電信硬體更換作業。 / 審核受評者依企業流程更新故障紀錄資料庫。
說明與補充事項	【註1】相關法規、規範與標準：如NCC相關規範、佈線安全規範與法規、國際標準等。 / 【註2】相關人員：含客戶、工程師、專案經理、主管等。 / 【註3】硬體：如完整系統與子單元或電路卡、網際網路協議(IP)網路(如閘道、路由器、交換器)、網路管理、光傳輸設備等。 / 【註4】個人防護裝備：如耳罩、電氣隔離器、氣體探測器、手套、頭部保護、護膝、口罩、防護服、安全靴、護目鏡等。 / 【註5】維修工作：如進行測試、評估交流與直流測試結果、確定故障組件、更換故障組件等。 / 【註6】硬體更換：如冷插拔、熱插拔等。 / 【註7】備援處理：如向受影響客戶提供額外通知、提供額外服務與額外技術支持或待機設備等。 / 【註8】測試：如設備功能與網路測試等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。